四川泸州川南发电有限责任公司

SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选公告

四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称川南发电），拟对SBS.1500型梳式筛轴总成等备件进行比选采购，欢迎有资质、有实力的单位参加比选。

一、比选文件获取

比选文件发布于天府阳光采购平台（https://www.tfygcgfw.com/）、四川省投资集团官网（https://www.invest.com.cn/）、中国大唐集团电子商务平台网站（https://tang.cdt-ec.com）、四川泸州川南发电有限责任公司官网（http://www.lzcnfd.com.cn），比选申请人可自行在上述网站下载获取比选文件。

二、比选申请人资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.经营范围包括梳式筛类设备等产品、备件产品生产或具有生产厂家(授权单位)的正规授权销售资质文件。

4.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求

5.按比选文件要求提供比选保证金。

三、递交比选响应文件截止时间及地点

递交比选响应文件的截止时间为北京时间2025年01月15日10时，比选响应文件须按要求密封且必须在此规定时间之前由专人送达或通过中国邮政EMS、顺丰快递方式邮寄到四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司物资部。

比选响应文件包括正本一套。未在规定时间内提交的比选响应文件或未按照要求密封的比选响应文件或未送达指定地点的比选响应文件，比选人予以拒收。

比选申请人应当对本单位递交的比选响应文件递交情况进行签字确认，以邮寄方式递交比选文件的以邮件签收时间为准。

四、比选保证金

本次比选保证金额：人民币20,000元（大写：贰万元），到账截止时间2025年01月14日10时前。未中选人比选保证金在比选人与中选人签定合同后5日内予以退还（无息），中选人比选保证金签订合同后自动转为履约保证金。

五、比选联系人

杨鸿 ，联系电话：0830-3628076    18982727983

四川泸州川南发电有限责任公司

SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选商务文件

2024年12月

| 比选须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 四川泸州川南发电有限责任公司（以下称：川南发电公司或公司）SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选 |
| 2 | 标的履行地 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 见《SBS.1500型梳式筛轴总成等备件技术条件书》 |
| 4 | 签约方式 | 按比选的最终有效报价签订买卖合同 |
| 5 | 质量标准 | 见《SBS.1500型梳式筛轴总成等备件技术条件书》 |
| 6 | 比选申请人资质要求 | 见“第一章第3.2条 ” |
| 7 | 比选申请人纪律要求 | 比选申请人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评审成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不得以任何方式干扰、影响评审工作。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 比选有效期 | 为：120日历天（从投选截止之日算起） |
| 10 | 比选保证金 | 比选保证金额: 人民币2万元整(比选保证金须在投标截止时间前到达比选人账户) 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐号：2304343119122102403 |
| 11 | 踏勘现场及标前会议 | 踏勘时间：不组织 比选人联系人：杨鸿，电话：0830-3628076、18982727983 |
| 12 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 13 | 投选文件递交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年01月15日10时(北京时间) 投选文件递交地点：四川泸州川南发电有限公司综合楼二楼2006-2007室（物资部）物资部。 邮寄送达的以收件时间为准。 |
| 14 | 开标、评标 | 开标时间：2025年01月15日 开标地点：四川泸州川南发电有限责任公司 生产综合楼二楼会议室。开标后立即组织评标。 |
| 15 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 16 | 履约保证金、质量保证金 | 中选人签订合同后设定履约保证金2万元、质量保证金金额为合同总金额的10%，履行合同义务后无息退还。 |
| 17 | 比选报价的其他要求 | 一般性的或其他特别需说明内容： 报价单位须在规定时间内以顺丰快递、EMS或自送送达比选(以快递方式送达请电话联系收件人是否送达）报价文件，文件封面或邮件名称须注明“***单位SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选报价文件”字样。 注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而相应进行调整） |

第一章 比选商务部分

1 定  义

1.1比选项目：SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人（投标人）：指响应比选，参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人或投标人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2 项目范围

比选申请人按照比选人的安排，对比选人SBS.1500型梳式筛轴总成等备件（现使用设备吉林省先声电力机械有限公司产品）供货。

3 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函（具体格式如下）

比选申请人承诺函

项目名称: SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

我公司自愿参加你公司组织的SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选采购活动，作为比选响应人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受比选文件的一切规定和要求。

2、我公司对比选响应文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、比选报价为闭口价。即在比选响应文件有效期及合同有效期内，该报价固定不变。

4、若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订梳式筛轴总成等备件买卖合同，并且严格履行合同义务，按时交货。 如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换（或退货），并承担相应的经济责任。

5、无论中选与否，因响应本次比选所发生的一切费用，由我公司自行承担。

6、我方理解比选单位一切评审结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

7、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书（具体格式如下）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函（具体格式如下）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.2 比选申请人提供的资格审查文件

3.2.1公司简介（包括组织机构、人员等）

3.2.2经过当年年检的企业法人营业执照（复印件，年检章、年检时间须清晰可见），经营范围包括梳式筛类机械设备等产品或备件产品生产或具有生产厂家(授权单位)的正规授权销售资质文件（提供原件复印件需加盖单位印章）；

3.2.3质量保证体系及其质量认证证明、安全证书等有关鉴定材料；

3.2.4；银行资信证明文件；

3.2.5供货方须具有2台及以上梳式筛煤机（梳式筛型号：SBS1500）整机制造供货业绩，并提供合同等相关证明文件；

3.2.6近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

3.2.7其它文件和资料。

3.3  比选申请人报价书（具体格式如下）

比选报价书

致：四川泸州川南发电有限责任公司

一、我方已仔细研究了 SBS.1500型梳式筛轴总成等备件比选文件（包括补充通知）的全部内容，充分理解并掌握了本项目比选的有关情况。并按此确定本项目的各项承诺内容，按比选文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

二、我方提交的比选响应文件在比选截止时间后的120天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在比选响应文件有效期内不撤回比选响应文件。

三、若我方成为合同候选人：

1.我方保证在收到你方的通知书后，按比选文件规定的期限，及时派代表前往并签订合同。

2.我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4.比选报价表见附表一（比选报价表）、附表二（差异表）

5.我方完全理解你方不保证比选报价最低的比选响应人中选。

6.我方保证将按比选文件的规定履行责任和义务。

7.所有与本比选文件有关的正式通信请函送：

收 件 人：

邮政编码：

地    址：

电    话：

传    真：

比选报价表

报价说明：

1.设备分项须与供货范围中的分项内容相一致。2.当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。3.报价币种为人民币，只能有一个有效总报价。4.价格表中报价为交货固定不变价格（含13%增值税费、技术服务费、运杂费等）。5.报价应注明日期、有效期并有法定代表人或其授权人的签字。6.投标人需按照附表格式填写各分项表。7.各型号的备件分项报价，总报价为各型号备件分项合计金额之和。

附表 一                       报价表              报价单位：元

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键 | 25×140 | 件 | 12 |  |  |
| 2 | 梳式筛长销轴 | XT014.4-2 | 件 | 6 |  |  |
| 3 | 梳式筛中销轴 | XT014.4-1 | 件 | 4 |  |  |
| 4 | 梳式筛销轴 | XT014.4-4 | 件 | 2 |  |  |
| 5 | 梳式筛短销轴 | XT014.4-3 | 件 | 2 |  |  |
| 6 | 从动连杆B | XT010.7-2 | 件 | 6 |  |  |
| 7 | 从动连杆A | XT010.7-1 | 件 | 2 |  |  |
| 8 | 拐臂 | 梳式筛型号：SBS1500，XT015.14-1 10件为一套，4种规格 | 件 | 10 |  |  |
| 9 | 摇杆A | XT009.5-1 GB270-500 | 件 | 2 |  |  |
| 10 | 摇杆B | XT009.5-2 | 件 | 8 |  |  |
| 11 | #1轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 耦合式、包括3.5.7.9级 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | #1轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 只提供1号梳齿组，配销轴、从动连杆、摇杆、拐臂各一件 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | #2轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 耦合式、包括2.4.6.8级 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | #2轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 只提供2号梳齿组，配销轴、从动连杆、摇杆、拐臂各一件 | 套 | 1 |  |  |
| 总价： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 天 |  |  |  |  |  |  |

以上报价含运费、技术服务费和13%的增值税费等。

比选申请人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

投标有效期：120天

联系人：（名字及手机号）

年       月       日

附表 二                      差异表

比选申请人要将报价文件和技术条件书的差异之处（无论多么微小）汇集成表。

| 序号 | 技术条件书 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年   月   日

4．比选保证金

4.1按前“比选须知”要求提供比选保证金。

4.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

4.3比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金密封在一起递交，以作返还比选保证金之用。与中选人签订合同后5日内，退还与公司签订合同的中选人的比选保证金（无息），退还除4.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金。

| 5. 合同价款 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

- 合同签订时确定。

6. 付款方式

6.1卖方向买方提供履约保证金，其金额为2万元，货到安装试运验收合格后无息返还。

6.2货到安装试运验收合格后支付合同金额90%货款（卖方须开具剩余100%合同金额的增值税专用发票）。

6.3合同金额10%作为质保金，在产品正常运行一年无质量问题后无息返还（卖方开具相同金额的收款收据）。

7. 履约保证金

7.1履约保证金金额2万元，由中选人签订合同后比选保证金自动转为履约保证金。

7.2履约保证金在货到安装试运验收合格后无息返还，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

7.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

8.质量保证金

8.1 质量保证金按合同总金额的10%计算，产品质量保证期限为到货验收、安装合格后1年，产品无质量问题后无息返还。

9其他相关要求

9.1 卖方按满足技术条件书的要求签订买卖合同，合同签订生效后**日（签订合同时确定）内卖方供货完毕。

9.2运输方式卖方自理、自行承担相关费用。

9.3质量验收和计量方式

9.3.1质量验收：买方以技术条件书规定标准进行验收，并将检验结果作为产品质量的依据。

9.3.2计量方式：以卖方供货到买方的产品数量及交货单据作为卖方供货数量依据。

第二章 比选技术部分

1 比选申请人提供产品及技术服务等符合《SBS.1500型梳式筛轴总成等备件技术条件书》（详见第五章）中的规定。

- 评审方法

1   评审方法

1.1本次评审采用最低价评标法。评审组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的按由低至高的顺序排序，投标报价也相同的，由比选人或者经比选人授权评审组自行确定。

2   评审机构及成员

2.1 本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

2.2 评审小组共5人,由比选人的技术、经济专家组成，另设监审组1人。

3   评审程序和内容

3.1对投标人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评审，除上述各项外，投标文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投标文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序 号 | 审 查 条 目 | 审查意见（是或否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照是否有效，经营范围是否合规 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评审。 |
| 2 | 比选保证金是否按要求提供 |  |  |
| 3 | 是否提供“第一章第3.2条比选申请人资格审查文件” |  |  |
| 4 | 是否有比选人不能接受的实质性条款 |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |

### 4  投标文件的澄清和补正

4.1 在评审过程中，评审组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评审组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审组的要求。

### 5  评审结果

### 5.1 评审组根据价格由低至高进行推荐排序。并推荐前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

### 5.2 评审组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

- 合同条款

SBS.1500型梳式筛轴总成等备件买卖合同（格式合同）

- 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司     签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）：                                 拟订时间：2022年  月日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 主设备 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键 | 25×140 | SBS1500梳式筛 | 件 | 12 |  |  |
| 2 | 梳式筛长销轴 | XT014.4-2 |  | 件 | 6 |  |  |
| 3 | 梳式筛中销轴 | XT014.4-1 |  | 件 | 4 |  |  |
| 4 | 梳式筛销轴 | XT014.4-4 |  | 件 | 2 |  |  |
| 5 | 梳式筛短销轴 | XT014.4-3 |  | 件 | 2 |  |  |
| 6 | 从动连杆B | XT010.7-2 |  | 件 | 6 |  |  |
| 7 | 从动连杆A | XT010.7-1 |  | 件 | 2 |  |  |
| 8 | 拐臂 | 梳式筛型号：SBS1500，XT015.14-1 10件为一套，4种规格 |  | 件 | 10 |  |  |
| 9 | 摇杆A | XT009.5-1 GB270-500 |  | 件 | 2 |  |  |
| 10 | 摇杆B | XT009.5-2 |  | 件 | 8 |  |  |
| 11 | #1轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 耦合式、包括3.5.7.9级 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | #1轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 只提供1号梳齿组，配销轴、从动连杆、摇杆、拐臂各一件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | #2轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 耦合式、包括2.4.6.8级 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | #2轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 只提供2号梳齿组，配销轴、从动连杆、摇杆、拐臂各一件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 合计 | 不含税总金额： 增值税金额： 总金额： |  |  |  |  |  |

合同金额：¥   元整，大写：人民币大写    元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后**天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的5‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品质量必须满足《SBS.1500型梳式筛轴总成等备件技术协议》规定，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用，

质量保证期限为1年，买方正常使用情况下，卖方对产品质量负责，如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

双方签订的《SBS.1500型梳式筛轴总成等备件技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部1次交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收,产品安装完成试运行验收合格，双方签署验收合格文件，买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。如有质量等问题买方应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：卖方根据买方指定时间，派人指导安装、调试，并解决现场出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏买方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、 结算方式及期限

货到安装试运验收合格后，卖方按合同所订货物提供增值税专用发票并邮寄买方，买方在收到发票28个工作日内转账支付90%货款，余款10%作为质保金在产品质保期结束后，产品无质量问题后无息返还，如在质保期内出现质量问题或卖方解决质量问题不及时买方有权扣除部分或全部质保金。

履约保证金：履约保证金金额为人民币贰万元整。

（1）履约保证金在卖方产品货到安装试运验收合格后无息退还，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《合同法》规定的其它情况。

十三、违约责任

违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其它约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： 单位名称（章） 单位地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签单时间： 联系人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 纳税人登记号： | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 签单时间： 联系人： 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 帐号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

- 第五章 技术规范书

- 1、总则

1.1本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限公司输煤系统梳式筛煤机梳齿轴组改造等备件。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求；

1.2本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术要求和相关的国际、国内工业标准的优质产品；

1.3供方须具有2台及以上梳式筛煤机（梳式筛型号：SBS1500）整机制造供货业绩，并提供合同等相关证明文件。

1.4在双方签定技术条件书后，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定；

1.5双方须执行本技术条件书所列标准，若本技术条件书所列标准与供方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准或国际有关通用标准执行；

1.6本技术条件书经供需双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

2、设计条件与环境条件

2.1电厂及运煤系统概况

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

电厂具有碎煤机室1座，布置于煤场之后，碎煤机室设置两套筛、碎设备，与双路带式输送机系统配套。一路运行，一路备用，也可满足双路同时运行的需要。梳式摆动筛额定出力1500t/h，入料粒度≤300mm，出料粒度≤30mm。进出碎煤机室的带式输送机均为双路，带宽B＝1400mm，带速V＝2.5m/s，额定出力Q=1500t/h。运煤系统采用程控和就地控制两种方式，运煤系统运行班制为3班，每班运行6小时。

2.2环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                 该地区无冻土

多年年平均降雨量：				  1022.7mm

多年一日最大降雨量：				  160.5mm

多年平均风速：						  1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：	24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：	21.9m/s

多年年平均降水日数：							159.9d

2.3燃煤特性

2.3.1煤种

煤种：古叙矿区的无烟煤。

原煤粒度：≤300mm；

散状密度：～1.0t/m3；

安息角：静安息角～40°，动安息角～20°。

2.3.2煤质工业分析

燃煤特性分析资料

| 序号 | 名 称 | 符 号 | 单 位 | 设计煤 | 高校煤 | 低校煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料品种 |  |  | 古叙煤 | 古叙煤 | 古叙煤 |
| 2 | 收到基水份 | Mar | ％ | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 工业分析 |  |  |  |  |  |
|  | 空气干燥基水份 | Mad | ％ | 2.12 | 2.19 | 2.18 |
|  | 收到基灰份 | Aar | ％ | 22.98 | 16.18 | 29.97 |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | ％ | 9.68 | 8.94 | 12.36 |
|  | 收到基低位发热量 | Qnet.ar | kJ/kg | 23310 | 25930 | 20610 |
| 4 | 元素分析 |  |  |  |  |  |
|  | 收到基碳 | Car | ％ | 62.85 | 69.71 | 55.93 |
|  | 收到基氢 | Har | ％ | 2.06 | 2.45 | 1.96 |
|  | 收到基氧 | Oar | ％ | 2.12 | 1.66 | 3.02 |
|  | 收到基氮 | Nar | ％ | 0.84 | 0.90 | 0.75 |
|  | 收到基硫 | Sar | ％ | 1.16 | 1.11 | 0.36 |
| 5 | 灰熔融性 |  |  |  |  |  |
|  | 变形温度 | DT | ℃ | 1480 | 1350 | ＞1500 |
|  | 软化温度 | ST | ℃ | ＞1500 | 1430 | ＞1500 |
|  | 流动温度 | FT | ℃ | ＞1500 | 1500 | ＞1500 |
| 6 | 哈氏可磨系数 | HGI | / | 68 | 69 | 62 |

2.4主要设计条件

2.4.1工作制度

梳式摆动筛日运行3班，每班运行6h，年运行时间为3000h/台。室内作业，连续运行。

2.4.2主要参数控制

| 型号： | SBS.1500型 |
| --- | --- |
| 额定出力： | 1500t/h |
| 入料粒度： | ≤300mm |
| 出料粒度： | ≤30mm |
| 筛分效率： | ≥90%（粘煤状态≥40%） |
| 轴距： | 350mm |
| 梳齿厚度： | 30mm |
| 材质： | ZG270-500 |
| 梳齿轴材质： | 45 |

3、主要技术要求

3.1本次的梳式筛煤机轴组等备件为四川泸州川南发电有限公司SBS.1500型梳式筛煤机耦合式轴组改造所需的备品配件。

3.2 供方所提供的梳式筛煤机轴组等备件为四川泸州川南发电有限公司原有梳式筛煤机的配套产品，且必须为全新产品。

3.3供方保证所提供的梳式筛煤机轴组等备件可以完全替换且性能不低于当前四川泸州川南发电有限公司原有梳式筛煤机的相应部件，且必须保证替换后能确保现有梳式筛煤机安全、正常、稳定地运行。

3.4供方所提供的梳式筛煤机轴总成等备件必须按照需方的要求，把相关部件组装完成，整套提供给需方。

3.5供方提供的梳式筛煤机轴组等备件必须功能完整，技术先进，并能满足人身、设备安全和劳动保护条件。

3.6梳式筛煤机轴组等备件设计和制造必须正确完整，在正常工况下能安全、持续地运行，而没有过度的应力、振动、温升、磨损、老化等其它问题。

3.7 梳式筛煤机轴组备件必须采用先进、可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合。若有外购部件及材料，供方必须对其质量负责。

3.8所供梳式筛煤机轴组等备件必须具有良好的互换性。

3.9 所供梳式筛煤机轴组等备件的钢结构设计在强度、刚度、挠度、机械振动和机械性能方面必须满足有关规范、标准的要求。

3.10所供梳式筛煤机轴组等备件的钢结构所用材料的化学成分和机械性能必须符含GB1591－88的规定。

3.11 所供梳式筛煤机轴组等备件的所有材料在焊接前必须进行喷丸处理，所有施焊区域在焊前必须进行清洁处理，按要求消除焊接应力。焊接要求必须符合有关焊接标准。

3.12所供梳式筛煤机梳齿轴组等备件中梳齿的材质，必须全部采用ZG270-500，所供全部备件使用寿命不小于3年。

3.15配件的验收：

3.15.1 所供梳式筛煤机轴组等备件到厂后检查其完好情况，必须满足本技术条件书的要求，装配后能确保梳式筛煤机安全、正常的运行。

3.15.2 清点配件数量，符合供方所提供的清单及合格。

3.16配件到厂必须进行配件的验收，检查配件的完好情况，配件必须完好及合格。现场验收的具体要求如下：

（1）所供配件的铭牌参数必须与需方提供的参数一致和相同。

（2）所供配件外观检查，必须完好无损。

（3）所供配件的现场测绘尺寸必须满足需方要求的尺寸。

（4）所供配件功能可靠，安装后能保证相关设备的安全、正常运行。

（5）所供配件无其他违反本要求的异常原因和现象。

4、引用标准及规范

梳式筛煤机设备的设计、制造、安装、验收应遵照下列标准及其它有关中国国家标准和规范：

| 电力建设施工及验收规范 | DLJ52 |
| --- | --- |
| 气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口的基本形式与尺寸 | GB985 |
| 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 | GB986 |
| 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 | GB3323 |
| 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 | GB11345 |
| 形状和位置公差、未注公差的规定 | GB1184 |
| 公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合 | GB1801 |
| 一般公差线性尺寸的未注公差 | GB/T1804 |
| 漆膜厚度测定法 | GB1764 |
| 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 | GB8923 |
| 锻件通用技术要求 | JB/ZQ4000.7 |
| 工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准 | GB12348 |

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

5、供货范围

所供梳式筛煤机梳齿轴组等备件数量及范围如下：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 长销轴 | XT014.4-2 | 件 | 6 |
| - 2 | 中销轴 | XT014.4-1 | 件 | 4 |
| - 3 | 销轴 | XT014.4-4 | 件 | 4 |
| - 4 | 短销轴 | XT014.4-3 | 件 | 4 |
| - 5 | 从动连杆A | XT010.7-1 | 件 | 3 |
| - 6 | 从动连杆B | XT010.7-2 | 件 | 7 |
| - 7 | 拐臂 | XT015.14-1 | 件 | 12 |
| - 8 | 摇杆A | XT009.5-1 | 件 | 3 |
| - 9 | 摇杆B | XT009.5-2 | 件 | 9 |
| - 10 | #1轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 | 套 | 5 |
| - 11 | #2轴组总成 | 梳式筛型号：SBS1500 | 套 | 5 |

6、质量保证、技术服务

6.1供方提供的梳式筛煤机梳齿轴组等备件功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

6.2供方提供的梳式筛煤机梳齿轴组等备件均正确设计和制造，在正常工况下设备使用寿命不得低于3年，且设备安装后能安全、持续运行，不得发生应力集中断裂，减速机振动、温度超标等其它问题。

6.3供方提供的梳式筛煤机梳齿轴组备件应采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有的材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。

6.4 供方提供的梳式筛煤机梳齿轴组等备件使用寿命应不低于3年，质保期为1年，在正常工况下若质保期内发现所供设备异常，由供方负责免费更换合格备件，并重新计算质保。

6.5 供方提供的梳式筛煤机梳齿轴组备件应有良好的互换性。

6.6设备安装期间，供方必须按需方规定的时间无偿派技术人员到现场指导安装，参加调试。

7、资料交付

7.1供方发货中必须提供相应的合格证明文件、安装要求等资料。

7.2供方提供的技术文件必须满足现场安装和检修的要求。

8、其它

8.1备品配件采购必须签订技术要求，按技术条件书要求进行供货。

8.2未尽事宜，供需双方协商解决。