四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目环境影响评价报告书编制

技术规范书

2025年2月

目   录

1 总则	1

2 标准规范	2

3 工程概况	2

4 工作范围、内容、原则	4

5  成果要求	6

6  报送、审查与审定	6

7  双方的责任和义务	6

8 节点工作及要求	7

9 组织及服务保障	7

10  资料移交	8

## 总则

1.1  为了充分发挥火电支撑性作用，满足四川全省及绵阳地区负荷用电需求，提高负荷中心供电可靠性，增强电力系统抵御严重自然灾害的能力，保障供电安全可靠性，改善四川电源结构，提高电网供电能力，增强四川电源调峰能力，受四川省投资集团委托，四川泸州川南发电有限责任公司（简称“川南发电”，下同）拟开展天明二期2×1000MW燃煤发电项目（以下简称“天明二期项目”）前期论证，并组织环境影响评价报告书编制。

1.2  本技术规范就天明二期2×1000MW燃煤发电项目提出了环境影响评价工作范围、内容、原则等及其服务提出相应要求。投标人应在投标前到天明二期项目现场勘察，并根据本技术规范所规定的要求编制投标文件。

1.3  投标人应在环境影响评价信用平台备案，具有不少于8名注册环境影响评价工程师；并配备工程分析、水环境、大气环境、声环境、生态、固体废物、环境工程等方面的专业技术人员。

1.4  参加投标单位必须具有近 5 年火电600MW及以上机组建设项目环境影响评价（含地下水环境影响评价）并已取得相应环境评价批文的业绩，并出示已完成项目的环境影响评价委托书（提供委托书复印件）。

1.5  投标人编制工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作、组织招标人进行类似工程项目的考察、购买相关气象、水文等资料等所需费用、评审、报批费用均含在合同总价中，招标人不再另行外委；如天明二期2×1000MW燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

1.6  投标人中标后需在2025年6月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目环境影响评价报告书编制及评审，并在项目开工前取得四川省生态环境厅相关许可和批复文件。

1.7  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本招标文件和相关标准的的优质服务。

1.8  如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标人的解释为准。

1.9  投标人如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本招标文件所有要求。

1.10  招标人所提供的相关资料仅是初步资料，后续有可能会发生更改。投标人编制投标文件时应充分考虑。

1.11  投标人需在投标文件中提交环境影响评价报告书编制的《环评报告工作方案》，方案中应明确相关工作安排，进度计划，时间节点控制及报告成果评审时间安排等计划（作为商务投标文件的一个附件）；中标后5个工作日内向招标人提交正式《环评报告工作方案》，并提供编制所需资料清单。

1.12  投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。

## 标准规范

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。如标准被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》

《建设项目环境影响评价分类管理目录》

《污染源源强核算技术指南》

《环境要素环境影响评价技术导则》

《专题环境影响评价技术导则》

《行业建设项目环境影响评价技术导则》

## 工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）是四川省投资有限责任公司（简称川投集团）的控股子公司，位于四川省泸州市江阳区江北镇，公司原规划4×600MW燃煤机组，一期建设规模为2×600MW燃煤机组，已经分别于2007年12月12日和2008年1月20日正式建成投产。根据四川省电源电网发展规划情况，受四川省投资集团委托，拟规划建设天明二期2×1000MW燃煤发电机组，厂址拟选择在现天明一期南侧扩建场地。

3.1 厂址气象和地理条件

- 3.1.1  电厂厂址

四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。

- 3.1.2  气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次

- 3.1.3  地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

## 工作范围、内容、原则

4.1  工作内容及范围

投标人应按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》《建设项目环境影响评价分类管理目录》等法律法规、导则和相关文件要求，根据工程特点、环境特征编制组织方案开展环境影响评价，并用规定格式完成建设项目（包括灰场、供水管线工程和输煤栈桥）的环境影响评价报告书的编制，深度需符合国家现行相关政策、法规和相应技术导则的要求。组织召开评审会（负责邀请专家、汇总材料和汇报，专家名单需经招标人审核） 通过专家评审组的审查，以招标人的名义完成审批流程，负责取得四川省生态环境厅相关许可和批复文件。具体工作内容包括但不限于以下：

4.1.1  根据环境影响评价有关技术要求和当地气候气象条件制定环境质量现状监测方案；根据环境质量现状监测报告，分析判断项目建设区域的环境空气、地表水、声环境、地下水等环境质量现状，综合判断项目建区域的主要环境问题。

4.1.2  开展环境质量现状监测、地下水勘察，电磁辐射，大气边界层，环境风洞等。

4.1.3  通过物料衡算、类比分析等方法，在招标人提供的设计资料基础上开展工程污染源分析、产污节点判断及工程污染物排放量核算等工作。

4.1.4  通过计算机模拟、环境风洞模拟、类比分析等技术手段，预测建设项目的环境影响，包括工程分析、供水工程分析、环境空气影响预测与评价、地表水环境影响分析、声环境影响预测与评价、固体废物影响分析（包括粉煤灰游离氧化钙检测）、生态影响分析、地下水环境影响分析评价、环境风险等专题。

4.1.5  开展清洁生产评述，提出污染物总量控制、污染防治对策措施的技术经济可行性论证以及环境管理与监控计划。

4.1.6  按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，采取媒体发布、张贴公告、 发放调查问卷或座谈会等方式协助招标人开展公众参与调查工作。

4.1.7  合同截止期内，若涉及国家或相关部门调整《环评报告书》评估工作的相关政策，需要增加检测项目或评价项目，投标人负责按新政策要求完善《环评报告书》的修编。

4.1.8  依据国家相关法律法规及环境影响评价有关技术导则要求，编制项目环境影响评价报告书。

4.2   工作要求

4.2.1 负责按照《中华人民共和国环境影响评价法》《项目环境影响评价条例》规定，编制《天明电厂二期项目环境影响报告书》。

4.2.2  编制单位必须全面、准确、充分地掌握所需原始资料和基础数据，在现场踏勘及相关资料分析的基础上，调查、研究项目所在区域的环境功能、环境质量现状及其变化发展趋势、存在的主要环境问题和环境保护敏感目标以及预测拟建项目可能造成的环境影响，通过收集资料、现场调查、污染源调查、类比调查、环境监测、模式计算等论证工程方案环境可行性。

4.2.3  环境影响报告书应概括地反映环境影响评价的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，环境现状调查应反映环境特征，主要环境问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，预测结果应可信，环境保护措施应可行、有效，评价结论应明确。

4.2.4  报告编制要求内容力求完整，重点突出，文字简洁、准确，文本规范，计量单位标准化，数据真实、可信，资料翔实，强化先进信息技术的应用，图表信息满足环境质量现状评价和环境影响预测评价的要求。

在此基础上，开展项目的环境质量现状监测、污染源调查和环境影响评价工作，编制完成本建设项目环境影响报告书。

## 5  成果要求

5.1  成果内容须符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

5.2  图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

5.3  提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘2套。

## 6  报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达招标人指定地点。成果文件通过专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。

## 7  双方的责任和义务

7.1  招标人的责任和义务

7.1.1  向投标人提供项目所需的发电厂可行性研究技术资料。

7.1.2  负责对投标人提交的技术文件进行审查和认可。

7.2  投标人的责任和义务

7.2.1  完成环境影响评价所需资料收集；

7.2.2  遵守国家有关环境影响评价标准、技术规范等规定，对招标人所提供的相关资料内容进行必要的校核，对报告表内容和结论负责。

7.2.3  完成环境影响评价报告书的编写。

7.2.4  组织招标人及相关方考察类似工程。

7.2.5  按照招标人工期进度要求编制环境影响评价报告书，组织召开评审会（负责邀请专家、汇总材料和汇报） 通过专家评审组的审查，以招标人的名义完成审批流程，负责取得四川省生态环境厅相关许可和批复文件。

## 8 节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排和项目组织结构，且计划要有一定的操作弹性，并对项目开展的具体组织管理方式阐述，具体工作节点要求如下：

2025年6月30日前完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目环境影响评价报告编制及报告审查，并在项目开工前取得审查通过的书面文件。

## 9 组织及服务保障

9.1  投标人应投入充足的、具有多年环境影响评价经验的优秀骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（比选申请人填写）

| 岗位名称 | 定员 | 岗位主要职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

人员配置表（比选申请人填写）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历/职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2  投标人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

工期计划及保障措施（投标人填写）

| 序号 | 项 目 名 称 | 时间 | 保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ……. |  |  |  |

9.3  投标人中标后，应及时安排开展相关工作。

9.4  投标人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

9.5  投标人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

9.6  投标人应派遣专人逐个跟踪及落实各个细分项目情况，系统组织各专题审查计划，完成核准前必须完成专题报告的编制和评审。同时及时完成相关报批文件编制，以招标人名义取得批复文件。

9.7  投标人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

9.8  投标人应根据项目需要，按照招标人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对环境影响评价报告书编制及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，投标人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，投标人须12小时内到达现场。

## 10  资料移交

资料移交应满足项目进度和档案管理要求。