四川泸州川南发电有限责任公司

#1机组锅炉IDAS升级改造项目

采购比选公告

一、比选范围

详见《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.必须已获得生产厂家或生产厂家区域代理授权代理，并提供相关证明文件。

5.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件获取

比选文件一套，请在大唐电子商务平台网（https://tang.cdt-ec.com/）、天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）、四川省投资集团有限责任公司（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）网站自行下载。

四、递交投标文件截止时间及方式

1.截止时间：2025年2月24日下午14:00

2.收件方式：现场递交或快件寄送（快件寄送以收到时间为准）。

3.投标文件必须密封并盖章（封面标识“**公司  #1机组锅炉IDAS升级改造项目报价文件”）。

五、投标文件递交地点

1.收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路（四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2006-2007室（物资部））。

2.比选人：四川泸州川南发电有限责任公司

3.商务联系人：孟秀强   0830-3628075 /18090160178

技术联系人：徐灏川  17380334513

四川泸州川南发电有限责任公司

#1机组锅炉IDAS升级改造项目

比选文件

二〇二五年一月

# 比选须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | #1机组锅炉IDAS升级改造项目 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质等级要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：60日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2025年2月24日14：00。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份；电子版本1套（优盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年2月 24 日14：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2025年2月24日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为贰万元整。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：#1机组锅炉IDAS升级改造项目。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

#1机组锅炉IDAS升级改造项目采购IDAS数据采集器（IDCB-9B/DR/Y）23台，具体要求详见《四川泸州川南发电有限责任公司#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2. 若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3. 在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                       授权人签名:

职务:                               职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2．质量保证体系及其质量认证证明；

3．资信证明（提供国家企业信用信息系统“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

5．近三年经济行为受到起诉情况；

6．其他文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备及附件供货、技术支持、调试等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术条件书，根据其自身的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行比选报价。

3.3.2比选报价表：

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器（IDAS） | 台 | 23 | IDCB-9B/DR/Y （含配套安装附件） |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称：

投标人联系电话：

投标人（公章）

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。

如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4  #1机组锅炉IDAS升级改造项目必须与电厂现有设备完全配套。

4.5 必须已获得生产厂家或生产厂家区域代理的授权代理，并提供证明文件。

4.6已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据等信息）。

4.7 不接受对本比选文件付款条件提出差异要求。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金凭证密封在一起递交，以作返还比选保证金之用（退还比选保证金需提供收款收据）。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

- 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1 设备交货安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书或可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额90%。

7.2 合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行一年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为贰万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知。

第二章     评审办法

1. 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成。另设监督人员1名。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选报价书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人提供的每一单项进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报产品品牌、规格型号、技术参数、安装尺寸等必须与技术条件书要求一致，完全与电厂现有设备配套，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

3.2报价评审

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 评审价格

比选申请人的评标价作为依据进行排序（从低到高排列）。

4 推荐排序的原则

评审小组根据满足需求的综合评审结果按价格从低到高进行推荐排序。并推荐排名前两名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

5 附件：

5.1 合同范本《#1机组锅炉IDAS升级改造项目买卖合同》

5.2 《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》

附件：1合同范本

#1机组锅炉IDAS升级改造项目买卖合同

- 买方：四川泸州川南发电有限责任公司        签订地点：泸州市江北镇

卖方： xxxxxxxxxx　                       拟订时间：2025年x月x日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器（IDAS） | IDCB-9B/DR/Y | 详见双方签字确认的技术条件书 |  | 台 | 23 | xxxx | xxxx | 30天 | 供货范围详见技术条件书 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后30天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合（**品牌）相关产品技术标准及最新中国国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期一年,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金支付期限为验收合格1年后。

双方签字确认的《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、成套设备的安装与调试：卖方派人指导安装、调试，解决现场出现的问题（详见技术条件书相关规定）。还须遵守如下规定：

1.卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。

2.卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1.设备交货安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额90%。

2.合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题一年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

3.履约保证金：履约保证金金额为人民币贰万元整。

（1）设备交货验收无误且安装正常运行后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金（无息，卖方开具相同金额的收款收据）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《#1机组锅炉IDAS升级改造项目技术条件书》中相关条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 账号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

附件：2

四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组

#1机组锅炉IDAS升级改造

技术条件书

二0二五年一月  四川 泸州

目      录

1、总则	16

2、概况及环境条件	16

3、引用标准	17

4、技术要求	17

5、设备选型	19

6、供货范围	19

7、技术资料	19

8、工程进度	20

9、运输及开箱验收	20

10、技术服务	20

11、双方责任	20

12、质保及售后服务	21

13、考核细则	21

- 1、总则

1.1 本技术条件书是对四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组（以下简称买方）#1机组锅炉IDAS升级改造项目提出的技术和有关方面的要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方（供货单位）应保证提供符合本技术条件书和有关最新标准的产品及其相应服务。

1.3卖方提供的设备应该是成熟可靠、技术先进的产品，卖方应具备5年内有2台及以上火电机组IDAS升级改造及使用业绩（提供合同等证明文件）；卖方必须是所供设备的制造商或授权经销商（提供授权证明文件）。

1.4卖方应分项报价（分项报价表见附件一），其中的每一项应该无相互关联关系，买方可以根据需要扣除其中的某一单项并相应减少实际支付费用。

1.5 卖方如对本条件书有偏差(无论多么微小)都必须清楚地表示在本条件书的“差异表”中（差异表见附件二），否则买方将认为卖方完全接受和同意本条件书的要求。若本技术条件书前后有不一致的地方，卖方应提前提出澄清，未提出澄清的则以买方的解释为准。

1.6 设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，卖方应保证买方不承担有关设备或系统专利的一切责任。

1.7卖方负责所供产品的设计、制造、出厂检验/试验（产品出厂时应有出厂检验报告）、运输及卸货搬运至需方指定地点；卖方负责现场指导所供产品的安装调试和试运行、对买方人员的运行和维护培训工作、质保期后的技术咨询等工作。

1.8 本技术条件书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 2、概况及环境条件

2.1四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

2.2环境条件

多年平均大气压力：         973.2 hPa

多年平均环境温度：         17.6℃

多年极端最高温度：         40.2℃

多年极端最低温度：         －1.6℃

多年平均相对湿度：         84%

多年最小相对湿度：         21%

地震烈度                   6度

- 3、引用标准

- 《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》DL/T5182-2021

- 《电力建设施工技术规范》第4部分：热工仪表及控制装置DL 5190.4-2019

《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》DL/T 5175-2021

- 《火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定》DL/T5227-2020

- 《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》DL/T 261-2022

《交流电气装置的接地设计规范》GB-50065

《信息技术设备的安全》GB4943

- 4、技术要求

4.1本次改造旨在用成熟可靠的并且经过现场验证的采用国际标准通讯接口和协议的产品，以便确保系统通讯的稳定性和可靠性，同时要求新的前置机能适应现场环境实现准确测量。

4.2该项目使用的设备均是正品，且得到厂家授权，并提供原厂签字出货证明。若为代理商或中间商则需提供设备生产厂家出具的授权证明并接受我公司技术人员检验，否则视为无效。

4.3卖方提供的现场数据采集器前端（IDAS）应配有LCD显示，可以在现场直接进行必要的参数设置及查看各通道的测量数据等，方便调试和维护。

4.4卖方提供的数据采集器前端（IDAS）必须具备可以修改与DCS通讯的数据传输顺序关系的功能，即在数据采集器前端（IDAS）更换通道后，可以通过面板修改数据传输顺序即可，而DCS侧不做任何改动，同时不影响两者之间通讯的进行。

4.4改造后的现场数据采集器前端（IDAS）应满足DCS系统接口和协议的要求，在DCS侧硬件不做任何变动的前提下，要求现场设备网络直接和DCS系统的LC卡进行通讯。同时，现场网络与DCS系统的通讯应采取冗余网络，确保即使一条通讯线在出现诸如断线等故障时，可以迅速通过另一条网络线读取数据。

4.5热电偶、热电阻可在同一台前置机上混接，具有三种热电偶冷端自动补偿方式。

4.6新型号数据采集器前端与原使用数据采集器前端能互为备用，且不存在兼容性问题，并且在更换过程中不能影响DCS系统其他功能的正常运行。

4.7改造后的数据采集前端（IDAS）运行正常，数据采集满足DCS要求，温度显示准确，与DCS系统之间数据通讯正常，不影响DCS系统稳定性。

4.8采集系统主要技术指标：

网络通讯方式：RS485接口

网络通讯速率：9600、19200、38400、115200可设定。

网络最大传输距离：1200米（无中继器）

网络隔离度：500Vrms

传输介质：屏蔽双绞线

采样周期：1s

测量精度：0.1级

系统可靠性指标MTBF>12000小时

共模抑制比：≥120db

差模抑制比：≥70db

系统可利用率：≥99.8%

4.9智能数据采集器前端技术指标：

输入通道数：20路差分输入/台

输入通道间切换开关：进口光电开关

分辨率：17位

采样周期：1s

测量精度：0.1级

系统可靠性指标MTBF>28000小时

共模抑制比：≥120db

差模抑制比：≥70db

环境温度：-20℃~60℃

环境湿度：≤95%

防护等级：IP56

测量对象：热电偶、热电阻可在同一台前置机上混接。

热电阻测量方式：四线制（保持原有接线方式，确保测量精度）。

网络冗余：双RS485通讯端口,两条总线可同时通讯。

主要功能：热电阻、热电偶查表运算；具有三种热电偶冷端补偿方式；热电阻引线电阻可设定；工作模式掉电保护；具备LED状态指示；可以现场显示和组态。

显示方式：2行16列字符显示

现场组态方式：键盘输入+液晶屏显示

接线端子：可插拔接线端子

供电电源：165～265VAC

- 5、设备选型

5.1卖方提供的数据采集器（IDAS）其设计原理、制造工艺及整机性能上必须是先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品。

5.2为满足现已有使用设备的可互换性及备件的统一性，减少备件型号和数量，卖方提供的数据采集器（IDAS）应为无锡华东电站生产的数据采集器；所选用的型号、规格、数量、产地、技术指标等必须满足本技术条件书的要求。

- 6、供货范围

6.1卖方按技术的要求进行供货，并提供相关的技术服务。

6.2卖方所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。卖方供货范围内所有设备的选型必须征得买方的认可。

6.3卖方应按清单中名称、规格型号、数量、产地、生产厂家等要求供货。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本清单未列出和数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

6.4本次升级改造数据采集器共计23台（详见：表一、供货清单）。

表一、供货清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器（IDAS） | 台 | 23 | IDCB-9B/DR/Y | 无锡华东电站 |
| 2 | 配套安装附件 | 套 | 1 |  |  |

- 7、技术资料

卖方应随设备提供出厂检测报告、供货清单等，进口产品应同时提供报关单和原产地证明，包含但不限于：

- 安装及维护手册

- 数据采集器接线图、说明书

其中纸质版三套，电子版（U盘存储）二套。验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图二套原件，二套复印件及一式三套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《建设项目档案管理规范（DA/T 28-2018）》执行，电子档案按《电子文件归档与电子档案管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。

- 8、工程进度

设备交货时间为合同签订后30天。改造实际开工时间由买方提前通知。卖方必须配合买方工程进度合理安排施工，保质保量完成上述工作内容。

- 9、运输及开箱验收

9.1卖方负责将设备运输至买方地，并按买方要求搬运至买方指定地点。

9.2所有设备必须放在标准的包装箱里，不得有重物挤压；做到防潮、防碰撞。

9.3所供设备必须保证原厂家包装密封，否则不予以收货。

9.4所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检测报告。

- 10、技术服务

10.1卖方须派出技术服务人员现场指导安装调试和试运行，直至通过验收。现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场的要求。未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

10.2合同签订后7天内，卖方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由买方对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因卖方技术服务人员失误而发生问题，卖方负全部责任。

- 11、双方责任

11.1卖方响应买方检修工作安排，按买方要求及时到达现场指导前置机的安装调试等工作，并确保安装调试后各项性能指标满足要求。

11.2卖方技术人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由卖方自行负责。

11.3卖方负责对买方技术人员的培训指导工作，针对本次改造设备的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

11.4卖方无偿提供前置机的操作说明、工程图纸等技术资料。

11.5买方应积极协调、配合卖方进行前置机的调试工作。

11.6为减少改造成本并充分利用原有设备，在确保现场网络正常运行的同时，卖方应承诺对已经供货并在现场运行的设备进行免费升级，改变原有通讯方式并直接支持MODBUS通讯，买方不需为此支付任何费用，对于因现场需要继续工作在原有网络的设备，供方也应承诺，所供设备在兼容现场原有设备的同时，预留未来升级接口，在具备条件且买方需要时，可以在不增加任何成本的前提下，继续利用现场已有设备，把现场所有设备由原有的通讯模式全部整体升级至冗余的标准RS485/MODBUS网络模式，并同时实现与DCS系统的无网关通讯。卖方应承诺，该升级工作由卖方完全免费实现，买方仅提供必要的配合与协助。卖方应对设备上述升级功能进行必要的说明供买方审核。

11.7卖方必须承诺实现改造后的前置机与DCS系统通讯正常，且不影响DCS系统运行，如需DCS厂家现场服务，所产生的任何费用由卖方负责。

11.8其他未尽事项，双方协商解决。

- 12、质保及售后服务

12.1卖方为所供设备提供一年质保，质保期自设备在买方安装完毕，通过验收程序并正式交付买方使用时方开始计算。

12.2在质保期内，卖方需及时免费更换或修理任何不是由买方人员非正常操作而损坏的元件。

12.3在质保期内，卖方接到买方电传24小时内派技术人员到达现场，及时恢复设备的正常工作。

12.4在质保期后，卖方应满足买方对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。在质保期后，卖方保证向买方提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本改造项目所有各类备品备件价格总和不得超过与买方签订的本合同售价。

- 13、考核细则

卖方应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，买方将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

13.1未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

13.2未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

13.3未按时提交资料，处罚责任单位500元/天。

13.4未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

13.5若卖方提供设备非正品或提供的授权证明存在弄虚作假情况，买方有权单方终止合同，由此带来的损失由卖方负责。

### 附件一、         #2机组锅炉IDAS前置机升级改造项目分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |

- 附件二、                    差异表

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |