四川泸州川南发电有限责任公司

2025年汽机、输煤、化学检修标段项目

比选文件

二〇二五年三月

比选须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2025年汽机、输煤、化学检修标段项目 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 工作范围 | 详见《2025年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》 |
| 4 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 资金来源 | 比选人自筹及银行贷款 |
| 7 | 比选申请人资质 等级要求 | 见“第一章比选商务部分第4条合格的比选申请人” |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 比选申请文件有效期 | 120日历天（从比选申请截止之日起计算） |
| 10 | 比选保证金 | 比选保证金为¥6万元（陆万元整），到账截止时间为2025年3月19日10:00(北京时间)。 网银转账方式：比选保证金应在比选保证金截止时间存入比选人基本账户。 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304343119122102403 比选申请人须以其账户将比选保证金存入以上账户，非比选申请人账户的，其比选申请文件不被比选人接受。 比选人在与中选人签订合同后退还所有未中选比选申请人的比选保证金（无息）。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 比选申请文件封装 | 报价文件须单独封装，不得与商务或技术部分合装。 |
| 13 | 比选申请文件份数页码和小签 | 正本一份，副本一份；电子版本1套： - 比选申请文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处） - 比选申请人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓 |
| 14 | 比选申请文件提交地点及 截止时间 | 比选申请文件送达截止时间：2025年3月19日10：00(北京时间) 比选申请文件递交地点：四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司 比选申请人递交比选申请文件时须一并递交收回比选保证金的收据（盖财务专用章），以避免逾期收回比选保证金的风险 |
| 15 | 比选开标 | 开标时间：2025年3月19日 开标地点：川南发电公司行政楼 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评分法 |
| 17 | 履约保证金 | 合同含税总金额的10% |
| 18 | 分包 | 不得转包、分包。 |
| 19 | 比选人联系人及联系电话 | 刘先生，0830-3628068 |

说明：

1.比选申请文件可通过直接送达或快递方式送达。逾期送达的比选申请文件，比选人不予受理。

收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司；

收 件 人：四川泸州川南发电有限责任公司 刘先生，13551736384。

- 2.比选申请文件密封要求：封条应全面覆盖密封袋封口处且封条四角应加盖比选申请人公章，参考格式附后。请所有比选申请人按要求对比选申请文件进行密封，否则，比选人有权不接收。比选申请人对比选申请文件密封情况有异议的应当在比选人评审前提出，否则比选人有权不予受理。

比选申请文件密封格式

（密封正面）                                  （密封反面）

第一章 比选商务部分

# 1.定义

1.1 项目：四川泸州川南发电有限责任公司2025年汽机、输煤、化学检修标段项目。

1.2 比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为甲方。

1.3 比选申请人：指响应比选，参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为乙方。

1.4 中选人：最终被授予中选通知书的比选申请人。

1.5技术规范书：指《四川泸州川南发电有限责任公司2025年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》，合同阶段称为《技术协议》或《技术条件书》。

2.工作范围、工作要求、验收标准（项目实质内容，中选人不得做实质变更）

本项目所有检修施工均在甲方厂区内完成，具体内容详见《技术规范书》。

- 3.比选申请文件的编制

- 3.1法人代表身份证明（格式见附件1）

- 3.2授权委托书（格式见附件2）

- 3.3承诺书（格式见附件3）

- 3.4资格声明函（格式见附件4）

3.5比选报价

3.5.1项目报价表

特别说明：报价单需单独封装，不得与技术和商务文件混装。评审时不进行二次报价（但本项目经两次比选失败的除外），本项目最高不含税限价为274万元。

| 项目名称 | 综合含税总报价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年汽机、输煤、化学检修标段项目 |  |  | 此项费用为完成2025年汽机、输煤、化学检修标段项目全部工作内容的全部费用。 |
| 综合含税总报价 | 金额（大写）： |  |  |
| 其中：安全文明施工费 （元） |  |  | 此项为必填项，该费用为固定价，金额为综合含税总报价的2.5% |

法定代表人或其授权人（签字）

比选申请人名称：

比选申请人（公章）

日   期

说明：

A、比选申请人须按照以上格式，自制表格填写报价，本项目第一次比选截至后不足三家，比选人选择进行第二次比选的，本报价及比选申请文件仍有效，比选人有权不退回且将该报价与本项目第二次比选中的其他比选申请人一起作为本项目评审对象。

B、比选申请人应按国家规定税率进行报价，并注明税率、税种。

C、中选人应派符合本项目要求的专业技术人员到达比选人现场，必要时，应适时增派专业技术人员，以开展项目相关工作，完全履行本项目合同义务。

D、以“综合含税总报价”（或根据评审规则修正后总价）作为评审价。

E、上表综合含税总报价为完成本项目《技术规范书》规定范围内有关本项目工作内容的所有费用（《技术规范书》另有规定或合同履行过程中被甲方考核的除外）。

F、综合含税总报价中包含安全文明施工费（该费用为固定价，为综合含税总报价的2.5%），若比选申请人的本项报价不符合比例要求的，比选人有权废除其比选资格。合同履行期间，乙方应足额投入安全文明施工费。

3.5.2报价明细表（所有单价均含税且包含安全文明施工费）：

| #1机组汽机专业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 大机润滑油系统 | - 大机冷油器: 1）大机冷油器水侧清洗、查漏（2台）； 2）大机冷油器A、B水侧底部放水管路由DN25管路改为DN50管路（20米），并增设闭式反冲洗水冲洗该管路（DN25管道，20米） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 小汽轮机油系统 | （1）A/B小机油箱: 1）A/B小机交流润滑油泵A解体检修； 2）A/B小机冷油器更换2台，A/B小机冷油器清扫2台并查漏； 3）A/B小机油系统密封件更换（DN100-DN50法兰40个）。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 密封油系统 | （1）密封油真空油箱、浮子油箱、回油扩大槽、空气抽出槽: 1）密封油真空箱清扫，浮球阀解体检修更换密封件，真空油箱内部检查检修； 2）浮子油箱清扫，浮球阀解体检修更换密封件； 3）密封油扩大槽清扫，更换密封件； 4）密封油空气抽出槽清扫，更换密封件 5）空气抽出槽排烟风机AB滤网清洗 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 定冷水系统 | （1）定冷水系统2台热交换器清扫、查漏。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 凝汽器 | （1）凝汽器水侧冷凝管清扫，疏通堵塞管道，清理胶球收滤网； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 水泵 | （1）#1 循环水泵解体检修： 1）拆除附件、解体水泵； 2）泵导轴承间隙测量，更换超标及损坏的橡胶轴承； 3）叶轮密封环间隙测量、更换； 4）叶轮及导叶体冲蚀情况检查修补； 5）主轴弯曲度测量，轴颈及卡套联轴器打磨，配合着色探伤检查； 6）泵体及流道防腐层防腐； 7）电机上下轴承室清扫，润滑油更换； 8）调整电机导向轴承及推力轴承，电机转子同心度及摆度调整； 9）扬水管法兰螺栓全部紧固； 10）循环水泵防腐，处理防腐层损坏部位。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | （2）B前置泵解体检修： 1）水泵解体，中分面研磨； 2）检查处理水泵叶轮及流道汽蚀部位； 3）更换推力轴承及机械密封； 4）水泵装复； 5）水泵联轴器中心找正，水泵试运。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | - （3）开式水泵A解体检修： 1）水泵解体； 2）叶轮密封更换； 3）更换轴承、轴套及机械密封； 4）联轴器中心找正； 5）水泵试运 6）进、出口电动门更换； | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | - B定冷水泵更换（流量115m³，电机功率45KW）： - 1）泵体、电机、台板安装，进出口管道配管； | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | （5）凝汽器地坑泵更换一台为自控自吸泵。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  | （6）闭式水冷却器2台清扫、查漏。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 循环水系统 | （1）＃1、2循环水泵液控蝶阀液压油站检修并迁至地面（油箱体积约1立方）； | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  | （2）凉水塔至流道口前方加装滤网（2m*4m，6张），制作安装框架、检查平台。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 管道、阀门 | （1）高旁阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 15 |  | （2） VV阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  | （3高旁减温水关断阀、调节阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  | （4）#1、#2高排逆止门解体检修；（DN800） | 项 | 1 |  |  |
| 18 |  | （5）#1、#2中压主汽阀阀座疏水气动门解体检修，阀体测量壁厚；（DN32） | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  | （6）#1、#2主蒸汽管疏水手动门、气动门解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  | （7）高加进口三通阀、出口角阀解体检修,改造水动活塞缸及管道、阀门安装； | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  | （8）#1机组冷再至辅汽联箱手动门检修，螺栓更换、前后法兰密封垫更换； | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | （9）#1机组主蒸汽至轴封供汽手动门前疏水手动门更换，疏水气动门解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | （10）配合年度金属技术监督 目打磨配合工作；（焊缝宽度150mm,长度1000米，含#1、#2机组； | 项 | 1 |  | 本项由比选人负责脚手架搭设、保温拆除 |
| 24 |  | （11）#1机组主蒸汽至小汽轮机用汽管道切断封堵（母管引出端封堵，，管道材质P91）； | 项 | 1 |  | 本项目由比选人负责做热处理及脚手架搭设 |
| 25 |  | （12）#1机组AB侧凝汽器疏水扩容器减温水手动门、主路、旁路电动门解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 26 |  | （13）#1机组冷再至轴封供汽电动门解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 27 |  | （14）#1机组凝泵A、B进口管道及母管膨胀节更换（3台，DN800） | 项 | 1 |  |  |
| 28 |  | （15）辅汽至除氧器主路、旁路阀门解体检修，法兰、阀盖密封垫更换。 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 回热系统 | (1)#3高加水侧检查。 | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 其他 | （1）#1A、B凝结水泵滤网清扫。 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 汽机房通风机组 | （1）A、B、C通风机组本体检修及出口风道检修45米。 | 项 | 1 |  | 本项由比选人负责脚手架搭设 |
| 化学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 32 | 锅炉补给水系统 | （1）碱计量泵A更换； | 项 | 1 |  |  |
| 33 |  | （2）#1、#2、#3、#4活性炭过滤器检修； | 项 | 1 |  |  |
| 34 |  | （3）#1系列阴床、阳床、混床、树脂捕捉器、除碳装置等检修一系列； | 项 | 1 |  |  |
| 35 |  | （4）废液泵A更换为自控自吸泵； | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  | （5）#1除盐水箱进水门、出水门、排放门更换。 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 精处理系统 | （1）#1机组#1高速混床、#2机组#1高速混床检修； | 项 | 1 |  |  |
| 38 |  | （2）酸计量泵进出口管道（φ57×3.5 20号不锈钢衬塑法兰管道）更换170米。 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 综合水泵房 | 工业水泵A解体检修（含出口水力控制阀解体检修） | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 原水处理设备 | （1）#1机加池刮泥机检修； | 项 | 1 |  |  |
| 41 |  | （2）#1、#2机加池刮泥机冷却水管、水箱更换（水箱容积0.2m3，，管道DN20）。 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 废水系统 | （1）含泥废水浓缩池刮泥机的减速机更换；中心筒锈蚀穿孔更换(圆筒直径DN2500，高1500mm）； | 项 | 1 |  |  |
| 43 |  | （2）废水转运泵B更换为自控自吸泵（50m³/h）； | 项 | 1 |  |  |
| 44 |  | （3）含煤废水膜式过滤器A反冲洗气动管夹阀检修（DN200）以及底部排放管夹阀检修； | 项 | 1 |  |  |
| 45 |  | （4）机组排水槽转运泵出口至废水池管道更换100米； | 项 | 1 |  |  |
| 46 |  | （5）斜板澄清器斜板检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 生活污水处理系统 | （1）生活污水提升泵A、B、C出口管道（DN65 25米）及阀门（DN65）更换； | 项 | 1 |  |  |
| 48 |  | （2)齿耙式清污机更换一台。 | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 制氢站 | （1）A除盐水冷却泵解体检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 加药系统 | （1）#1磷酸盐计量泵解体检修，进口滤网清扫，进出口手动门、逆止门更换； | 项 | 1 |  |  |
| 51 |  | （2）#1联氨计量泵解体检修，进口滤网清扫，进出口手动门、逆止门检查检修； | 项 | 1 |  |  |
| 52 |  | （3）#1氨计量泵解体检修，进口滤网清扫，进出口手动门、逆止门更换； | 项 | 1 |  |  |
| 53 |  | （4）循环水#1缓蚀阻垢剂配药箱搅拌器检修； | 项 | 1 |  |  |
| 54 |  | （5）循环水#1、#2缓蚀阻垢剂配药箱出口滤网清扫，出口管道更换10米，阀门更换2台； | 项 | 1 |  |  |
| 55 |  | （6）#1阻垢剂计量泵解体检修，进口滤网清扫，进出口手动门、逆止门更换。 | 项 | 1 |  |  |
| 56 | 尿素制氨区 | （1）水解器A、B、C产品气相关阀门解体检修10台（尿素水解器A、B、C产品气出口泄压气动阀；A、B、C水解器出口产品气气动关断阀、产品气至#1炉、#2炉出口气动关断总阀；水解器AB、BC产品气联络门）阀门通径≤150mm。 | 项 | 1 |  |  |
| 57 | 酸碱系统 | （1）精处理酸罐（1台）及附属管阀、酸雾吸收器更换(罐体直径2500，长度5500mm)。 | 项 | 1 |  |  |
| 输煤专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 58 | 入炉煤采样装置 | （1）入炉煤采样拆除化妆壳，加装楼梯平台35平方米。 | 项 | 1 |  |  |
| 59 | 斗轮机 | （1）A/B斗轮机液压驱动马达及油泵外送检修拆装。 | 项 | 1 |  |  |
| 60 | A梳式筛 | （1）A梳式筛解体 | 项 | 1 |  |  |
| 61 |  | （2）更换轴承及磨损严重的梳齿拐臂、摇杆、连杆； | 项 | 1 |  |  |
| 62 |  | （3）增效机构解体检修、转轴修复； | 项 | 1 |  |  |
| 63 |  | （4）A侧梳式筛均料装置减速机检修或更换。 | 项 | 1 |  |  |
| 64 | A碎煤机 | （1）A侧碎煤机解体，更换环锤、筛板、破碎板及侧板，更换轴承； | 项 | 1 |  |  |
| 65 |  | （2）液偶解体检修，更换密封件，中心找正； | 项 | 1 |  |  |
| 66 |  | （3）均料滚筒检查检修，更换轴承。 | 项 | 1 |  |  |
| 67 | 翻车机 | （1）A、B线翻车机靠车板、压车梁油缸销轴拆除清洗安装24颗，靠车板底部支架更换； | 项 | 1 |  |  |
| 68 |  | （2）B线翻车机震动煤篦连接支架铰链卡涩处理（4处）拉杆检查； | 项 | 1 |  |  |
| 69 | 拨车机 | （1）A/B线拨车机行走减速机解体检修（2台）。 | 项 | 1 |  |  |
| 70 | 牵车台 | （1）A/B轨道检修（行走轨道、齿条及限位轨道整体检修）及刹车装置更换4套； | 项 | 1 |  |  |
| 71 |  | （2）A/B传动装置传动柱销更换4台、限位轮、行走轮检修； | 项 | 1 |  |  |
| 72 |  | （3）A/B迁车台夹轨器检修（更换销柱）； | 项 | 1 |  |  |
| #2机组汽机专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 73 | 凝结水系统 | （1）#2机组A、B凝结水泵滤网清扫。 | 项 | 1 |  |  |
| 74 |  | （2）B小机直流油泵解体检修； |  |  |  |  |
| 75 |  | （3）AB小机油系统密封件更换（DN100-DN50法兰40个）； |  |  |  |  |
| 76 |  | （4）A、B小汽轮机抗燃油储能器皮囊更换4支。 | 项 | 1 |  |  |
| 77 | 汽机房通风机组 | （1）A、B、C通风机组本体检修及出口风道检修45米。 | 项 | 1 |  | 本项由比选人负责脚手架搭设 |
| 78 | 润滑油系统 | （1）A、B冷油器清扫、查漏（2台），A、B冷油器底部法兰更换密封垫； | 项 | 1 |  |  |
| 79 |  | （2）大机冷油器A、B水侧底部放水管路由DN25管路改为DN50管路，共计20米；并增设闭式反冲洗水冲洗该管路（DN25管道，20米）。 | 项 | 1 |  |  |
| 80 | 密封油系统 | （1））浮子油箱清扫，浮球阀解体检修更换密封件。 | 项 | 1 |  |  |
| 81 | 回热系统 | （1）#3高压加热器检查； | 项 | 1 |  |  |
| 82 | 水泵 | （1）B前置泵解体检修 1）水泵解体，中分面研磨； 2）检查处理水泵叶轮及流道汽蚀部位； 3）更换推力轴承及机械密封； 4）水泵装复； 5）水泵联轴器中心找正； 6）水泵试运。 | 项 | 1 |  |  |
| 83 |  | （2)B开式泵检修 1）水泵泵解体，检查叶轮，测量叶轮与口环间隙；测量轴弯曲度，清洗各部件； 2）更换轴承，更换润滑脂和轴套； 3）更换机械密封； 4）水泵出口逆止门解体检修； 5）联轴器检查，中心找正并试运行。 | 项 | 1 |  |  |
| 84 |  | （3）闭冷水系统冷却器清扫查漏； | 项 | 1 |  |  |
| 85 |  | （4）A定冷水泵更换（流量115m3，电机功率45KW），泵体、电机、台板安装，进出口管道配管； | 项 | 1 |  |  |
| 86 |  | （5）凝汽器地坑泵更换一台为自控自吸泵； | 项 | 1 |  |  |
| 87 | 阀门 | （1）#1/2高排逆止阀解体检修（2台,DN800）； | 项 | 1 |  |  |
| 88 |  | （2）高旁阀解体检修，阀盖螺栓检测或更换； | 项 | 1 |  |  |
| 89 |  | （3）A低旁阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 90 |  | （4）高加角阀解体检修，阀盖螺栓检测或更换； | 项 | 1 |  |  |
| 91 |  | （5）A/B汽动给水泵及电动给水泵最小流量调节阀更换（改造为调节型）；DN150 PN200 | 项 | 1 |  |  |
| 92 |  | （6)冷再至辅联手动阀、电动阀解体检修 ，进出口法兰密封垫更换； | 项 | 1 |  |  |
| 93 |  | （7）轴封高压汽源疏气动门检修； | 项 | 1 |  |  |
| 94 |  | （8）辅联到除氧器手动阀，电动阀及调节阀，旁路阀盘根、盘根螺栓、法兰密封垫更换； | 项 | 1 |  |  |
| 95 |  | （9）轴封低压汽源调节阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |
| 96 |  | （10）辅联A/B侧安全阀更换； | 项 | 1 |  |  |
| 97 |  | （11）#4抽电动门法兰密封垫更换； | 项 | 1 |  |  |
| 98 |  | （12）主蒸阀下阀座疏水气动阀更换。 | 项 | 1 |  |  |
| 99 | 管道 | （1）氢冷器排空管道改管至6.9米（120米，DN10）； | 项 | 1 |  |  |
| 100 |  | （2）主蒸汽至小汽轮机用汽管道切断封堵（（母管引出端封堵，管道材质P91）； | 项 | 1 |  | 本项由比选人负责做热处理及脚手架搭设 |
| 101 |  | （3）#2机组#5低加出口排污至凝汽器回水管之间联络管道更换25米（DN200管道） | 项 | 1 |  |  |
| 电气专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 102 | 高压电机 | 1、#2机B开式水泵电机（200KW），1B、2B凝泵电机（2000KW）检修（共计3台电机检修）： (1）电机轴承更换。（凝泵电机上导向轴承和驱动端轴承） (2）电机检修等附属工作，工作范围：联轴器拆装、定子线圈检查清扫、风道散热风扇清灰、冷却器清扫及密封垫更换，电缆预试、修后电气试验、试转等。 | 项 | 1 |  |  |
| 103 | 低压电机 | - 空预器冲洗水泵电机（1台185kw）、#1机水环式真空泵B电机检修（1台160kw）、#1机轴封冷却风机电机A、B（2台11kW），共计4台电机检修： - 电机更换轴承、油泵联轴器检查、整体清扫及防腐。 - 电机接线盒引出线、塑封金属软管、线圈清扫，密封性检查处理，修前修后电气试验及试转。 | 项 | 1 |  |  |
| 104 |  | - #1机A小机润滑油泵A、B电机，#1机B小机润滑油泵A、B电机，交流密封油泵电机A、B共计6台电机(4台18.5kw，2台7.5kw)更换： 工作范围为旧电机拆除，新电机安装、试验、试转，电缆线鼻子压接、塑封金属软管检查处理。 | 项 | 1 |  |  |
| 105 |  | （3）#1、2机主密封油泵A、B、密封油循环泵、密封油真空泵动力电缆铝线改铜线，放线工作（共需放线800米低压动力电缆3*6mm，包含电缆防火封堵恢复等）。 | 项 | 1 |  |  |
| 106 | 发变组变压器 | - #1、2高厂变、脱硫变电机更换、旧电机检修(18台0.55kw): - 工作范围为旧电机拆除，新电机安装、试验、试转，电缆线鼻子压接、塑封金属软管检查处理。（9台） - 旧电机更换轴承、整体清扫及防腐。（9台） | 项 | 1 |  |  |
| 107 |  | （2）#1发变组变压器预防性试验拆接线：变压器高低压侧接线拆接，母线密封套检查更换、查漏。 | 项 | 1 |  | 本项检修工作内容涉及脚手架由比选人负责搭设 |
| - 108 | - 6kV工作段 | - （1）主厂房 6kV 工作段 4 台新 6kV 真空开关（每台开关约 200kg）以及换下开关转运的工作 | 项 | 1 |  |  |
| 109 | 直流系统 | （1）蓄电池充放电试验（#1机110V II组，#2机110V II组，#1机UPS I/II组，#2机UPS I/II组，脱硫110V I/II组，江边110V，输煤110V，合计10组），蓄电池引接线处理、充电机清扫等） | 项 | 1 |  |  |
| 110 |  | （2）升压站网控110V I组蓄电池整组更换及试验（51节，400AH,2V）。 | 项 | 1 |  |  |
| 111 |  | （3）#1机110V直流I组、#2机110V直流I组整组更换及试验（各51节，600AH,2V）。 | 项 | 1 |  |  |
| 112 | 输煤及翻车机系统低压电机 | （1）A/B线煤篦电机（5.5kW）4台、B线倾翻电机（45kW）2台、翻车机油泵电机（30kW）1台，迁车台驱动及油泵电机（18.5kW）检修3台，A/B线靠车振打电机（1.1kW）2台、拨车机及推车机行走电机（55kW）2台，斗轮机轮斗油站驱动电机（90kW）1台，共计15台电机检修： 1）电机更换轴承、联轴器检查、整体清扫及防腐。 2）电机接线盒引出线、塑封金属软管、密封性检查处理，修前修后电气试验及试转。 | 项 | 1 |  |  |
| 113 |  | （2）煤篦电机罩壳支架更换4台 | 项 | 1 |  |  |
| 114 | 输煤系统配电设备 | 1、输煤系统专 治理，输煤系统低压动力电缆、控制电缆、照明电缆更换约8000m（10㎡电缆200m、4㎡电缆400m，1.5㎡电缆7400m），电缆桥架及支撑钢结构更换约50㎡ | 项 | 1 |  |  |
| 115 | 输煤系统高压电机 | （1）碎煤机A电机（630kW）解体检修： 1）电机更换轴承、抽穿转子、冷却器疏通、整体清扫及防腐。 2）电机接线盒引出线、塑封金属软管检查处理，密封条更换，修前修后电气试验及试转。 | 项 | 1 |  |  |
| 116 | 化水低压电机 | （1）室外露天电机、控制柜雨棚加装（可拆卸式，约50㎡） | 项 | 1 |  |  |
| 117 |  | （2）燃油供油泵B、C电机检修（200kW），工业水泵电机检修1台(110kW)，化学水泵电机1台(45kW)，大除盐水泵电机1台(90kW)、过滤升压泵C(15kW)、精处理罗茨风机电机1台、中间水泵电机A 1台（15kW），共计8台电机检修： 1）电机更换轴承、联轴器检查、整体清扫及防腐。 2）电机接线盒引出线、塑封金属软管、密封性检查处理，修前修后电气试验及试转。 | 项 | 1 |  |  |
| 热工专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 118 | 高温高压疏水罐液位计检修 | 检修液位开关（10台）及部分信号线更换为耐高温线（1.0mm²）长度100米。 | 项 | 1 |  |  |
| 119 | 输煤锈蚀消防电缆保护管及控制箱更换 | 敷设镀锌钢管（DN25）140米，敷设电缆（ZR-RVV6*1.5）200米，安装不锈钢控制箱19个（400*300*110（mm）），拆除原来锈蚀控制箱19个。 | 项 | 1 |  |  |
| 120 | 热工高温高压取样管 | #1、#2机组高加水位锈蚀取样管（Φ14×2（mm）更换200米。 | 项 | 1 |  | 本项检修工作涉及焊口金属检测由比选人负责。 |
| 121 | 增加四处视频监控摄像头 | 输煤皮带（#3/#8/#11A/#11B）敷设PVC管（DN20*1.5）100米，安装摄像头4个 及敷设电源线及网线100米及相关的接线和调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 除灰专业 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价 | 备注 |
| 122 | #1炉 | #1炉捞渣机内部防磨底板更换75平方，拆除原有旧钢板，敷设新钢板。 | 项 | 1 |  |  |
| 123 |  | 更换#1炉捞渣机圆环链（规格φ32×126） |  |  |  |  |
| 124 |  | 更换#1炉埋刮板圆环链（规格φ30×108） |  |  |  |  |
| 125 |  | 拆除8个省煤器仓泵膨胀节，安装冲灰短管，冲灰完毕后恢复膨胀节 |  |  |  |  |
| 126 |  | 更换#1炉电除尘振动平台两侧及五电场后侧锈蚀严重网格板100平方。 |  |  |  |  |
| 127 | #2炉 | #2炉捞渣机内部防磨底板更换75平方，拆除原有旧钢板，敷设新钢板。 |  |  |  |  |
| 128 |  | 拆除8个省煤器仓泵膨胀节，安装冲灰短管，冲灰完毕后恢复膨胀节 |  |  |  |  |
| 129 |  | 更换#2炉电除尘振动平台两侧及五电场后侧锈蚀严重网格板100平方。 |  |  |  |  |
| 合计（序号1-129含税合价之和，即报价表综合含税总报价）单位：元 |  |  |  |  |  |  |

3.5.3报价说明：

- 比选申请人应认真仔细阅读比选文件和技术规范书，根据其自身的技术条件、人员安排、管理水平等进行比选报价（比选人新增零星项目委托或《技术规范书》另有约定条款除外）。

- 比选申请人的比选报价应是比选文件所确定的比选申请人工作范围内的全部工作内容的价格体现。具体包括人工、检查检修、脚手架搭拆、保温拆安、建渣转运、专利、安全文明施工、职业病预防防治等。

- 任何因比选申请人忽视或误解本项目现场情况而导致的工程量变动、索赔或工期延长申请将不被比选人批准。

3.6比选申请人文件技术部分应包括如下内容：

比选申请人应根据比选文件《技术规范书》编制实施方案和详细的改造施工方案、组织、技术、安全措施方案、工器具表、备品备件表、人员配置方案、安全、质量保证方案等技术相关内容，技术部分仅允许正偏离。

- 4.合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为合法存续的法人，需提供营业执照复印件并加盖公章。

4.2比选申请人须具有具有电力工程施工总承包二级（或以上）资质，须提供资质证书复印件并加盖公章。

4.3比选申请人至少具有1个汽机辅机检修业绩，需提供合同或技术协议的封面、业绩相对方联系方式页面、签字页及相关内容证明文件并加盖公章。

4.4比选申请人在参加比选活动前三年内，在经营活动中未因涉及本项目相关工作内容事项受到行政处罚，且未被市场监管部门列入经营异常名录（需提供企业在国家企业信用信息公示系统（www.creditchina.gov.cn）“行政处罚信息”“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”等板块的网页截图，截图应体现完整清晰的相关信息内容，需加盖公章）。

4.5未被比选人列入供应商黑名单。

4.6已按比选文件“比选申请人文件的编制”要求编制比选申请文件，并在比选保证金到账截止时间前足额缴纳比选保证金。

4.7按比选文件要求密封比选申请文件。

- 5.比选保证金（见比选须知前附表）

5.1比选人在与中选人签订合同后退还所有未中选比选申请人的比选保证金（无息），中选人足额缴纳履约保证金后30日内退还中选人的比选保证金（无息）。

5.2发生下列情形之一的，比选人有权取消其中选资格（已签订书面合同的，比选人有权单方解除合同），已收取的比选保证金不予退还：

5.2.1中选人在比选人发出中选通知书之日起30日内未按照比选文件实质性内容与比选人签订合同；

5.2.2中选人因自身原因放弃中选资格的；

5.2.3中选人未按照比选文件要求向比选人缴纳履约保证金的；

5.2.4比选申请人违反比选文件规定的比选纪律的。

6.合同价款

- 合同暂定含税价款为中选人综合含税总报价，合同具体金额在合同结算时明确，本项目以实际发生的工程量和乙方报价单及报价明细表为依据进行结算，本项目每个检修项目的综合含税单价均已包含乙方完成该项工作所需要的全部费用。合同履行期间，若遇国家调整增值税税率调整，合同价作相应调整：调整后合同价=原合同价÷（1+合同签订税率）×（1+调整后的适用税率）

7.付款方式（项目合同条款，中选人不得做实质变更）

7.1本项目合同签订且乙方足额缴纳履约保证金后，乙方应向甲方开具合同含税总金额10%的收据，经甲方审核后30日内，甲方向乙方支付合同含税总金额10%作为预付款（含本项目的安全文明施工费）。

7.2本项目竣工验收合格且资料归档完毕并办理结算后，乙方向甲方提交付款申请和《有关按时支付项目工资、劳务费等费用的承诺书》（详见附件5）并开具合同结算金额100%的增值税专用发票和后30日内，甲方向乙方支付至合同结算金额的95％；【结算金额=报价明细表对应工程项目×实际完成工程量，其中实际施工工程量不超过预计工程量，超出部分甲方不在本项目合同中进行结算，也不另行结算】

7.3合同结算金额的5％为质保金。质保期为6个月（自本项目全部工作经甲方竣工验收合格，最后完成检修的机组首次成功并网之日起算），质保期满并经甲方相关部门确认无质量问题、乙方向甲方提交付款申请单且出具相应金额收据后30日内，甲方向乙方支付质保金（无息）。

8.项目管理考核及合同违约责任（项目合同条款，中选人不得做实质变更）

8.1质保责任。在质保期内出现非甲方人为原因导致设备故障及损坏，由乙方免费负责维修更换，乙方处理后仍不能满足质量要求的，由甲方委托第三方进行处理，所产生的费用由乙方承担。

8.2乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担损害赔偿责任，甲方有权扣除相应的履约保证金或质保金，履约保证金或质保金不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。

8.3乙方应知悉本项目存在的各种风险和甲方安全作业管理要求。对涉及电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业的人员，应持有应急管理部门所发的《特种作业操作证》，对涉及特种设备操作的人员，应持有市场监督管理局所发的《特种设备作业人员证》，相关证书在有效期内。履行合同期间，应严格执行国家有关安全生产、环境保护、职业健康、水土保持等方面的有关法律法规、规定，应及时主动了解并应严格遵守甲方《工程质量规范书》《检修管理协议》《技术协议》《安全管理协议》《环保管理协议》《检修质量、进度考核实施细则》以及其他相关管理制度要求（包括甲方已发布和合同期内新发布的所有规章制度），甲方有权按相关协议、制度对乙方违反甲方管理制度规定的行为进行考核。

8.4若乙方委派人员的数量（含特种作业人员和特种设备操作人员数量）、技能、工器具等不能满足本项目要求，乙方应按甲方要求及时整改，经甲方通知仍未整改的，甲方有权另行委托第三方与乙方一同完成本项目，甲方因此承担的一切费用由甲方从乙方合同结算费用中扣减，乙方无权对甲方委托的第三方和被扣减费用提出异议。

8.5如果乙方未能履行或不完全履行合同并给甲方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给甲方，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

8.6乙方应按时足额向项目工作人员发放劳务费、工资等费用。

8.7若本项目发生项目工作人员、劳务工讨薪情形，甲方有权将乙方列入甲方不合格供应商名单。

8.8乙方在收到考核通知之日起7日内未缴纳考核款的，依据甲方制度将加倍考核，未在15日内缴纳考核款的，甲方将从应付工程款或质保金中扣除相应考核款。

8.9双方任何一方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或人员违章，或环保措施未正确完善执行，或职业病防治设施投入不到位等原因于甲方生产现场发生人身、设备事故（含损坏设备事故），或职业病事故，或环保事故，事故责任由责任方承担，因此给非责任方造成的直接损失由责任方负责赔偿。如非责任方因此承担责任的，非责任方有权向责任方追偿。

8.10其余管理及考核详见《技术规范书》和比选人发布的其他安全生产相关管理制度执行。

9.项目期限 （项目合同条款，中选人不得做实质变更）

本项目#1机组检修工期45天，计划施工时间为2025年4月1日开始到2025年5月15日结束，#2机组检修工期35天，计划施工时间为2025年9月21日开始到2025年10月25日结束，具体施工时间以甲方提前通知为准，乙方需满足甲方对工期的要求。

10.履约保证金（项目合同条款，中选人不得做实质变更）

10.1履约保证金额为中选人含税总报价的10%，中选人应自合同签订后的30日内将履约保证金转入甲方账户，中选人未在合同签订后30日之内足额支付履约保证金的，比选人有权从合同应付款项中考核60000元（该考核不免除中选人履约保证金的缴纳义务），经比选人催告后的10日内仍未足额支付履约保证金的，比选人有权单方解除合同并不退还比选保证金，合同自解除通知到达中选人送达地址之日起解除。

10.2履约保证金退还：合同项目全部竣工验收通过，乙方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过甲方审核后30日内，甲方向乙方退还通过甲方审核的履约保证金（无息）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

11.合同的解除（项目合同条款，中选人不得做实质变更）

11.1 因乙方原因导致合同解除的，甲方有权不退还其履约保证金，乙方未提交履约保证金的，甲方有权不退还其比选保证金。

11.2甲乙双方应按照合同约定完全履行本合同约定的义务，若一方未履行本合同义务，出现《中华人民共和国民法典》第563条规定的情形的，守约方有权解除本合同（合同自解除通知到达相对方送达地址之日起解除），违约方应当向守约方赔偿因此造成的经济损失。

- 12.协议签订

- 安全协议、环保协议、技术协议、工程项目廉洁责任书（需要时签订）作为合同附件与主合同一并签订。

13.其他责任和义务

13.1乙方应按国家现行的相关验收规范、甲方关于该项目的相关要求完成本项目工作并通过甲方验收。

13.2合同期内,厂区内检修、施工、安装所用水、电，由甲方无偿提供。

13.3合同期间内,乙方自行考虑食宿。

- 14.保密条款

- 比选申请人、中选人应对从比选人处取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(生产情况、技术信息、经营信息及其他商业秘密等)予以保密。未经比选人同意，比选申请人、中选人不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。比选申请人、中选人违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

- 15.不可抗力

- 15.1指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

- 15.2如因不可抗力事件的发生导致本项目合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在事故发生后3日内，提供事故详情及本项目合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

- 16.比选纪律

- 16.1所有参与比选的单位和工作人员应严格遵守比选纪律及有关法律法规的规定，严格自律，自觉接受比选人监督人员的监督。

- 16.2比选申请人不得相互串通报价，不得排挤其他比选申请人公平竞争，不得干扰比选人的评审工作，不得以任何形式打探和搜集评审情况，不得与比选人、同类项目单位串通报价，损害国家利益，社会公共利益或者他人利益。

- 16.3比选申请人只能通过公告允许的方式向比选人送达比选申请文件，严禁比选申请人与比选人工作人员私下互通、接触。

- 16.4严禁比选申请人向比选人及其工作人员、同类项目单位及其工作人员以行贿的手段谋取项目中选。

- 16.5比选申请人有关响应比选文件、撤销比选申请文件、放弃比选申请资格等书面材料应在比选申请文件送达截止时间前按照公告允许的方式向比选人送达，比选人有权不受理比选申请人逾期送达的相关书面材料（比选人要求澄清的除外）。

- 16.6中选人自中选通知书发出之日起30日内未按照比选文件要求与比选人签订书面合同。

- 16.7比选人发现比选申请人在本项目比选过程中违反比选纪律的，有权取消其比选申请资格，已被比选人确定为中选人的，比选人有权取消其中选资格，已收取的比选保证金不予退还。

- 16.8比选人工作人员及各比选申请人认为比选过程中存在违反比选纪律的行为的，可通过以下方式进行举报：0830-3628021；0830-3628067。举报人应在比选申请文件截止日期起算的3日内提出异议及相应证明材料，未在3日内提出异议和证明材料的，视为对本项目比选过程无异议，比选人不再受理。

- 附件1：

- 法定代表人身份证明

比选申请人名称：                                                         (单位名称）

送达地址：                                                     （中选后合同及合同履行资料邮寄地址）

成立时间：        年    月    日

经营期限：        年    月    日至        年    月    日

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                                             （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

比选申请人：                      （盖单位公章/专用章）

联系电话：

年    月     日

注：适用于法定代表人亲自报价而不委托代理人报价，盖单位公章/专用章即视为比选申请人确认“复印件与原件核对一致”。

附件2：

- 授权委托书

本人        （姓名）身份证号：                 系                        (比选申请人名称)的法定代表人，现授权        (姓名)身份证号：                 为我方代理人。代理人以我方的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权有效期：自本授权委托书签署之日起至本项目采购文件规定的“比选申请文件有效期”结束为止。代理人无转委托权。

附：

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件反面 |

比选申请人：                  （盖单位公章/专用章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

年    月    日

注：授权委托书适用于法定代表人不亲自报价而委托代理人报价，盖单位公章/专用章即视为比选申请人确认“复印件与原件核对一致”。

附件3：

承诺书

致：四川泸州川南发电有限责任公司：

- 我公司已充分了解2025年汽机、输煤、化学检修标段项目的全部工作内容，我方自愿参与并完全了解和理解并响应比选文件要求和技术规范书要求。我公司同意报价截止之日起120天内本项目报价及比选申请文件一直对我公司具有约束力，并随时被贵方接受。

- 我方承诺我公司依法设立，具有与本项目相匹配的经营资质和经济技术能力，并且合法经营，遵守法律法规、职业道德和行业准则，有良好的社会信誉、银行资信和商业信誉，近三年提供的服务未因重大服务质量等问题受到省国资委通报或受到行业协会严重处理，未被市场监管部门列入经营异常名录，并不存在下列情形：（1）曾违反项目合同约定给发包方造成重大损失；（2）分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的服务的；（3）存在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为；（4）存在与利益相对方单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的；（5）在本项目比选申请文件截止之日之前三年内，在经营活动中有重大违法记录，因重大责任问题受到相关行业、相关单位等严重处理（6）处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- 若中选，我方承诺不对综合含税总报价及报价明细表综合含税单价进行调整（贵方实际发生的工程量减少或国家调整税率、合同订立的现实或法律依据发生变化的除外），并严格按照我方提供的技术方案和贵方采购文件要求施工，保证投入本项目的技术、设备、材料的知识产权合法合理，不存在侵犯他人知识产权的情形，并接受贵方的监督及验收。若因我公司原因导致的工期延误或导致贵方遭受损失的，我方承诺按合同条款要求进行赔偿，结算时贵方有权从工程款中扣减。

- 若中选，我方自贵方发出中选通知书之日起，同贵方成立本项目的合同关系，并将按照比选文件的具体规定与比选人签订书面经济合同，严格履行合同义务，按时为工程提供优质的服务和成果。如果在合同执行过程中出现服务质量问题，我方承诺尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

- 若中选，因我方原因未按比选文件要求和技术规范书要求与贵方签订书面合同，贵方有权扣除我方的比选保证金并有权取消我方中选资格。

- 我方愿意遵守比选文件关于比选纪律的相关要求，在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 6. 我方理解比选人并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件4：

资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司自愿针对上述项目进行比选申请。比选申请文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

澄清文件收发邮箱地址：

送达地址：  （中选后合同及合同履行资料邮寄地址）

- 附件5：

- 有关按时支付项目工资、劳务费

- 等费用的承诺书（模板）

四川泸州川南发电有限责任公司：

依据贵我双方签订的《XXX项目合同》（合同编号：XXX）约定，XXXX项目现已竣工并通过贵方验收，现我公司承诺我方将依法向本项目所涉及的项目工作人员、劳务人员按时足额支付工资、劳务费等费用，若上述人员因本项目发生讨薪情形的，由我公司承担全部责任。

XXXXX公司（盖公章）

年   月   日

第二章   评审办法

1.评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人,由比选人的技术、经济专家组成，另设监督组1人。

2.评审程序和内容（先技术评审，再商务评审）

2.1 阅读比选文件及有关资料。

对比选申请文件的原件复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书等进行评审。有下列情形之一的，评审小组应当否决其比选资格：（一）比选申请文件未经比选申请单位盖章和单位负责人签字；（二）比选申请联合体没有提交共同申请比选协议；（三）比选申请人不符比选文件规定的资格条件；（四）同一比选申请人提交1个以上不同的比选申请文件或报价，但比选文件允许二次报价或澄清的除外；（五）比选报价明显低于项目成本或者高于比选文件设定的最高限价；（六）比选申请文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应；（七）比选申请人有违反比选纪律的行为。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审专家认为比选申请人提供的符合性审查资料在形式上存在瑕疵的或比选申请文件有表意不清的地方，可以要求比选申请人对瑕疵进行补正，但不得要求比选申请人提供全新的、可额外增加其评审得分的证明资料。评审小组应以书面形式进行澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后的一小时内以书面形式将澄清及补正资料回复至评审组，未在时限内完成补正或经补正仍不符合公告要求的比选申请人，评审组应视为未提供该项资料。比选申请人澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字并加盖公章，澄清问题回复将成为比选申请人文件的组成部分。澄清文件收发邮箱地址为：cnfdjzxtp@163.com。

2.3 综合评审

评审应依据评审办法对比选申请文件进行详细评审，合理评定打分，统计排序。

2.4 编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3.评审办法

3.1符合性审查

对照“合格的比选申请人”内容一一审查各比选申请单位的比选申请文件，得出各比选申请单位的符合性结论。

未通过符合性审查的比选申请人将被否决，评审专家不再对其进行技术评审和商务评审。

3.2技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下附表1）

技术评分表

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关工程业绩 | 25 | 每提供一台300MW（或以上）汽机辅机检修业绩加5分；本项目最高25分。 |
| 2 | 安全保证体系及措施 | 15 | 优于技术规范书要求并提出详细资料，得15分，其他横向比较酌情扣分。 |
| 3 | 质量保证体系及措施 | 10 | 优于技术规范书要求并提出详细资料，得10分。其他横向比较酌情扣分。 |
| 4 | 检修计划和措施 | 25 | 以比选申请人的检修计划和措施（含工期、人员、设备、工器具配制计划和措施等）进行评分，最为合理优于技术规范书要求，得分25分；其余按编制情况酌情扣分。 |
| 5 | 组织机构及人员配置 | 20 | ①项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备优于技术规范书要求（15-20分）； ②项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备满足技术规范书要求（8-14分）； ③项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备基本满足技术规范书要求（1-7分）； ④不满足技术规范书最低人员要求,不得分。 |
| 6 | 对比选文件的响应程度及比选申请文件的完整规范性 | 5 | 一般 1-3分 好 4-5分 |
|  | 总分 | 100 |  |

比选申请人的技术得分取各评审专家所评审的技术总分的算术平均值；计分保留至小数点后两位。

3.3报价评分（满分100分，权重0.6）

3.3.1确定评审价（以综合含税总价为评审价）

评审价为经调整后的比选申请人综合含税总报价。

说明：

（1）若因税金不一致，则在评审时修正到同一个标准。

（2）评审价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.3.2 报价得分

比选申请人报价中的最低价为有效最低评审价，得分为100分。其他比选申请人的评审价高于有效最低评审价，每高1%扣0.5分，扣完为止。计算分值时保留小数点后二位。

报价得分＝100-[(评审价－有效最低评审价)/ 有效最低评审价×100]×0.5。

4.综合评分

满分为100分，其中技术得分权重为0.40；报价得分权重为0.60。

比选申请单位综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6

5.中选规则

5.1评审小组根据综合得分情况按得分高低进行排序，并推荐综合得分第一的作为中选候选人，中选候选人经比选人同意，为本项目中选人，中选人应按照比选文件实质性内容与比选人签订本项目书面合同。

5.2若中选人未在比选人发出中选通知书之日起的30日内按照比选文件实质性内容完成合同签订或自愿放弃中选资格或因未按时提交履约保证金被比选人通知解除合同的，比选人有权取消其中选资格，已收取的比选保证金不予退还。

5.3比选申请文件有效期内，比选人按照比选文件要求取消中选人资格或中选人因未按时提交履约保证金被比选人通知解除合同的，比选人有权根据自身情况按照排序与下一顺位比选申请人签订书面合同或重新组织采购。

安全管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：公司

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。

(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。

二、安全管理依据

甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（最新修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。

（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。

2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。

3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。

5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。

8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。

9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

- 12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。

13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。

16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。

四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。

（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、安全考核制度从签订安全管理协议之日执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订合同中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方盖章后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司

年   月   日

乙方：

年   月   日

环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件；

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

(二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（最新修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）川南发电公司《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。

2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。

3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成的安全环保事故（事件），由乙方承担责任。因乙方原因导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，由乙方负责。

四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订合同环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订合同中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方盖章后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司

年   月   日

乙方：

年   月   日

廉洁协议

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造廉洁诚信工作环境，保证甲乙双方廉洁开展商务合作，合法合规履行合同，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，经甲、乙双方协商一致，特订立本廉洁协议。

一、甲、乙双方的共同责任

1.严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标、货物运输等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。

2.严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

3.业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

4.建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认 真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

二、甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

1.按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

2.不向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密；

3.不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

4.不在乙方和关联单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

5.不要求、暗示及接受乙方和关联单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

6.不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

7.不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

三、乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

1.不以任何理由为甲方和关联单位、工作人员报销应由其支付的任何费用；

2.不以任何理由向甲方和关联单位、工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

3.不准为甲方和关联单位、工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

4.不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

四、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反以上规定的，双方均有义务向纪检监察部门举报，对于情节严重构成犯罪的，应向有关司法机关进行举报。

2.甲、乙双方共同确认，任何一方违反本协议约定，按照违约责任支付费用、赠送礼金礼品或其他可计算的金额予以10倍处罚，发生商业贿赂行为，导致守约方项目遭受经济损失或影响守约方企业形象的，违约方应承担赔偿责任，同时守约方有权单方面解除合同。

五、举报途径

1.乙方可通过以下途径举报甲方人员违纪行为：

受理部门：纪检工作部

举报电话：0830-3628952

举报邮箱：cnfdgs20210301@163.com

2.甲方可通过以下途径举报乙方人员违纪行为：

受理部门：

举报电话：

举报邮箱：

六、其他

1.本协议书经双方盖章后生效，本协议在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

2.本廉洁协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

以下无正文。

甲方（盖章）:                  乙方（盖章）：

地址：四川泸州江阳区江北镇     地址：

签订时间：                     签订时间：