四川泸州川南发电有限责任公司

斗轮机液压马达维修比选采购公告

一、比选范围

斗轮机液压马达维修2台，详见《四川泸州川南发电有限责任公司斗轮机液压马达修复技术条件书》。

- 二、比选申请人（投选人）资格要求

1.必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立签订合同的权利。

2.资质要求：具有合法营业执照（经营范围应包含与生产、制造、维修等本项目相关的内容）。

3.业绩要求：具有赫格隆（HAGGLUND DRIVERSAB）液压马达维修经验，具有赫格隆驱动系统动力站液压马达维修后成功运行6台业绩，投标时请提供相关证明文件（合同、协议或用户证明复印件）。如发现虚假业绩将取消其资格。业绩清单表后需提供合同复印件（体现合同双方、合同范围、服务内容等主要信息，资格审查时，不提供合同证明材料的业绩不计入合格业绩数量）。

4.具有良好的银行资信和商业信誉，具备签订合同的权力和良好的履约能力，财务状况良好且没有处于被责令停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，近三年企业无法律纠纷等记录。

5.法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，只能有一家参与报价；母公司、全资子公司或其控股公司，只能有一家参与报价。

6.不接受任何形式的联合体投标。

7.不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（www.gsxt.gov.cn）。

8.比选申请人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”。

9.比选申请人缴纳维修比价保证金2万元

三、比选文件发放时间

2025年03月31日（节假日除外）。

四、递交投选文件截止时间及方式

递交密封的投选文件截止时间为北京时间2025年04月10日10时，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“斗轮机液压马达维修比选采购投选文件”）以快递签收时间为准。

五、投标文件递交（邮寄）地址

地址、收件人：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路1007号  四川泸州川南发电有限责任公司 物资部2006-2007室  杨鸿（收）

商务联系人及联系电话：杨鸿 0830-3628076/18982727983技术联系人及联系电话：李国富 0830-3628904/15881994272

六、比选文件发布：

凡有意参加投选者，请于2025年03月31日至2025年04月10日，登录以下任一网站：四川省投资集团有限责任公司网站（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/about/company.html）天府阳光采购服务平台网站（https://www.tfygcgfw.com/）和大唐电子商务平台（https://tang.cdt-ec.com/home/index.html）。

比选申请人自行下载获取。

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

斗轮机液压马达维修

比选商务文件

二0二五年三月

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 斗轮机液压马达维修比选采购 |
| 2 | 项目地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《斗轮机液压马达维修技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足详见《斗轮机液压马达维修技术条件书》 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人 资格要求 | 见“比选公告第二条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：90日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2025年04月10日10：00。 比选保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304 3431 1912 2102 403 |
| 12 | 踏勘现场及 标前会议 | 由比选申请人自行安排。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份（纸质）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓，比选文件封面盖公司章。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2025年04月10日10：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2025年04月10日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为2万元整（中选后由比选保证金转为）。 |

比选须知

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 比选项目：斗轮机液压马达维修。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方、甲方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人（投选人），在中选以后执行合同阶段称为卖方、乙方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 维修范围

维修范围及具体要求详见《斗轮机液压马达维修技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投选。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投选。投选文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.其他投选人自愿提供的文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的维修方案及维修进度、技术支持等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件和技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件商务要求及技术条件书内容，提供维修报价、技术服务等应完全响应技术条件书要求，该报价为最终报价，中选后签订合同则为合同价。

3.3.2比选报价表：

**公司斗轮机维修报价表

| 序号 | 项目内容 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压马达基础维修 | 备用液压马达使用费 | 1 | 次 |  |  | 维修期内包干 |
| 2 |  | 更换液压马达整体密封包 | 2 | 台/套 |  |  |  |
| 3 |  | 更换液压马达全套的耐磨环和活塞环 | 2 | 台/套 |  |  |  |
| 4 |  | 液压马达拆解费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 液压马达测试费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 往返运费（含货物运输保险费） | 2 | 项 |  |  | 发运前提供货物保险凭据 |
| 7 |  | 维修费（可修部件） | 2 | 项 |  |  | 马达不需更换部件的维修 |
| 7 | 液压马达基础维修费用合计： ¥ 00.00 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆解后可能发生的主要部件费用： | 定位销 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 配油盘 | 1 | 件 |  |  |  |
|  |  | 滚子 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 柱塞 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 尾部止推轴承 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 缸体轴承 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 定子环 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 部件修复 | 1 | 项 |  |  | 缸体孔定子环等修复 |
|  |  | 未列出的由报 价方补充 |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆解后可能发生的费用合计： ¥ 00.00 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 维修结算总价：按维修实际发生费用累加计算 | 1）承修方提供马达拆解报告、需更换部件清单等供委托方审核确认，更换件价格按确认的分项报价执行；2）承修方的更换部件分项报价作为合同附件，与合同具有同等法律效力；3）所有更换的部件均已装进维修的马达中，不再单独提供。 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本报价为维修项目范围内所有工作内容及技术要求（以附件2所述技术条件书内容为准）的全部费用及过程包含的所有风险、责任等其它费用。报价中含13%的增值税，如遇国家调整增值税税率，承修方开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整。

（2）本次报价分“液压马达基础维修费用”、“拆解后可能发生的费用”二部分报价组成。

液压马达基础维修费用即为设备维修所产生的必要的费用及需要更换的备件；“拆解后可能发生的费用”中部件分项报价将作为合同附件，报价内容即为本次维修可能更换的备件（承修方提供马达拆解报告后，需更换部件清单等供委托方审核确认，更换部件价格按确认的分项报价执行）；承修方的“拆解后可能发生的费用”作为合同附件，与合同具有同等法律效力；在报价评分时，按照基础报价进行评分，分项报价进行参考。所有需更换的部件均已装进维修的马达中，不再单独提供。在最终结算时按照最终产生的备件情况进行核算。

（3）我公司承诺按照诚实守信的原则参与本项目报价，并承诺以此价格承修本项目。

（4）我公司已准确了解报价所需信息，上述报价均为真实有效意愿表达。

法定代表人或其授权人（签字）

投选人名称

投选人（公章）

日期

投选联系人（手机）

报价要求：

（1）只能有一个有效报价（报价大写、小写金额不一致的，以大写金额为准）报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书及比选文件所要求全部维修内容的所有费用，维修价格包含：产品维修费、管理费、保险费、利润、各项税金、及到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费等有关费用。

（3）本报价是满足比选文件的报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

- 报价方整体报价（满足技术条件书规定的整套设备费用及技术服务等）。

- 比选人所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1 按比选文件要求提供了资格审查文件。

4.2 按下列技术要求提供符合性审查文件。

- a）具有赫格隆驱动系统动力站液压马达维修后成功运行6台业绩，投标时请提供相关证明文件（合同、协议或用户证明复印件）。

- b）提供一套相同型号的液压马达以供比选人在设备检修期间正常使用，并须在原马达拆除前运抵甲方生产现场；

4.3 已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据）。

4.4 应在投标文件中，对于比选文件进行逐段应答，表明是否接受和同意比选文件的要求，如有差异（无论多少），都应在投标书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如比选申请人没有对本比选文件的要求提出书面异议（或差异），比选人则可认为比选申请人完全接受和同意本招标文件的要求。

4.5 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5．比选保证金

5.1按比选须知要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后15个工作日内，退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的投选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

- 合同签订时确定。

7.付款方式

7.1产品交货完成，产品规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，设备安装验收合格后，买方支付合同金额的90%；

7.2合同金额10%作为产品质保金，在供货产品正常使用12个月无质量问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为贰万元整，由中选申请人比选保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据15个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选投选报价的时间

见比选须知表。

第二章     评审办法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1对比选申请人提供的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对投选人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评审，除上述各项外，投选文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投选文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序 号 | 审 查 条 目 | 审查意见 （是或否） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照是否有效，经营范围是否合规 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评审。 |
| 2 | 比选保证金是否按要求提供 |  |  |
| 3 | 是否按第一章第4条要求提供资格审查文件 |  |  |
| 4 | 是否有比选人不能接受的实质性条款 |  |  |
| 审查 结论 |  |  |  |

2.3 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.4 综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序，不保证最低价格中标。

2.5 编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

3  评审内容

所有评委对每个比选申请人提供的投选报价内容进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评审（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 使用产品情况 | 业主名称 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | ×××合同 | 斗轮机液压马达维修 | ×××公司 | 联系人/ 手机号码 |

注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2 差异表（包括商务差异和技术差异）

| 序号 | 名称 | 比选文件 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | .... |  |

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投选文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本比选文件所提出的各种要求。

3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.5，见下表）

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关工程业绩 | 30 | - 满分30分：①无赫格隆液压马达业绩不得分；②提供六台赫格隆液压马达业绩两年及以上成功运行业绩得20分，每增加一台业绩加2分，满分30分。【须附相关证明文件、合同、采购方联系方式等】。 |
| 2 | 安全、质量保证体系及措施 | 15 | 满足技术规范书要求并提出详细维修、试验方案（包括验收标准），根据方案优劣进行扣分或不得分。 |
| 3 | 检修时间 | 10 | 满足供货时间要求的得10分，每超过一周扣5分。 |
| 4 | 服务承诺及措施 | 35 | 1.有专业技术人员，并提供专用工具，指导现场拆卸和回装工作，以及负责系统调试工作。售后服务承诺及保障措施满足《技术条件书》要求的最高得20分。 2.提供检修期间满足现场生产需求的备用马达；不能提供备用马达者按不合格投标方处理。 3.承诺对甲方斗轮机液压站设备健康水平进行诊断并提出整改方案，得分0-15分。 |
| 5 | 资质要求 | 10 | 营业执照经营范围应包含设备的制造（生产）或维修，得分10分，不满足要求不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

3.4商务报价评分（满分100分，权重0.5）

3.4.1确定比选评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。（2）评标价仅作为评审时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.4.2 报价得分

采用最低有效报价（通过符合性评审合格的投选人的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-[(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100]×1.0

3.5综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.50；报价权重为0.50。

报价人综合得分=技术得分×0.5+报价得分×0.5。

3.5.1综合排序的原则

评审小组根据综合评分结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

3.6编制评审报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

4 附件：

4.1 合同条款见《斗轮机液压马达买卖合同》

4.2《斗轮机液压马达技术条件书》（在合同签订时为技术协议）

附件4.1

斗轮机液压马达维修合同

- 委托方：四川泸州川南发电有限责任公司          签订地点：泸州市江北镇

承修方：****公司　                            拟订时间：2025年*月**日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 项目内容 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压马达基础维修 | 备用液压马达使用费 | 1 | 次 |  |  | 维修期内包干 |
| 2 |  | 更换液压马达整体密封包 | 2 | 台/套 |  |  |  |
| 3 |  | 更换液压马达全套的耐磨环和活塞环 | 2 | 台/套 |  |  |  |
| 4 |  | 液压马达拆解费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 液压马达测试费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 往返运费（含货物运输保险费） | 2 | 项 |  |  | 维修及备用马达运输 |
| 7 |  | 维修费（可修部件） | 2 | 台 |  |  | 马达不需更换部件的维修 |
| 7 | 液压马达基础维修费用合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆解后可能发生的部件费用：由报价方详细列表补充作为合同附件 | ...... | ... | ... |  |  |  |
| 9 | 拆解后可能发生的费用合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 维修结算总价：按维修实际发生费用累加计算 | 1）承修方提供马达拆解报告、需更换部件清单等供委托方审核确认，更换件价格按确认的分项报价执行；2）承修方的更换部件分项报价作为合同附件，与合同具有同等法律效力；3）所有更换的部件均已装进维修的马达中，不再单独提供。 |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），合同结算价是包括更换部件价格的合价。价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后20天内交货（含往返委托方现场的运输）。每延迟超过10日，委托方有权单方解除合同，并由承修方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、承修方对质量负责的条件和期限

承修方所维修的马达必须符合相关产品最新国家标准、行业标准的技术规定及要求，马达维修后满足委托方技术要求，保证马达在现场设备上的安装及正常使用。

在质量保证期一年委托方正常使用的情况下，承修方对维修质量负责, 如维修有质量问题由承修方根据委托方的要求选择免费负责修理，经修理后质量保证期重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。更换部件保证使用3年，如3年内出现质量问题承修方应免费更换且该更换部件的质保期应顺延3年。

留取质保金金额为合同结算总金额的10%、质保金支付期限为安装试运合格后一年。

双方签字确认的液压驱动马达维修技术条件书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，承修方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部二次交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由承修方自定，运输费用由承修方承担，委托方签字接收前的运输风险由承修方承担。

五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由承修方提供，其费用由承修方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 委托方的检验验收并不免除承修方的质量责任。

委托方在产品到货后应及时安装使用并进行检验，如有数量、型号、品牌等问题应在一个月内提出异议，承修方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：无。

九、 成套设备的安装与调试：承修方免费派人现场指导拆卸、安装及调试，并协助解决现场出现的问题，承修方现场工作人员必须服从委托方(负责人：王兰 电话13508031751)安全文明施工管理、遵守需方各项安全文明施工管理规定，遵守厂区出入管理规定，如有违反将受到考核。

十、 结算方式及期限：

货到安装使用验收合格后，承修方按合同项目提供增值税专用发票并邮寄委托方，委托方在收到发票28个工作日内转账支付90%，余款10%作为质保金在产品质保期结束，产品无质量问题后无息返还；如在质保期内出现质量问题或承修方解决质量问题不及时委托方有权扣除部分或全部质保金。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1.供需双方协商一致。2.承修方产品出现重大质量问题。3.《中华人民共和国民法典》规定的其它情况。

十三、违约责任：由违约方承担10％合同金额的违约金；本合同另有约定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向委托方所在地人民法院起诉。

十五、其它约定事项：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,委托方执三份，承修方执一份。

| 供方： 单位名称（章） 单位地址： 税务电话： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 联系人： 签订日期： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 纳税人登记号： | 委托方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 税务电话： 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：杨鸿 签订日期 电话：08303628076 传真：08303628000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 帐号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

附件4.2  技术条件书（签订合同时为技术协议）

四川泸州川南发电有限责任公司

斗轮机液压马达修复

技术条件书

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司

乙方：

二零二五年二月

斗轮机液压马达修复技术条件书

1.总则：

1.1本技术条件书仅适用于四川泸州川南发电有限责任公司斗轮机赫格隆驱动系统动力站液压马达的维修保养工作，提出了原设备技术参数、使用条件等条款并对液压马达的解体大修、部件更换和性能测试提出了相应的技术要求；

1.2本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术条件书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国际、国家相关强制性标准和规范的要求；

1.3乙方提供的维修、维护服务必须完全符合本技术条件书和相关标准的要求。乙方具有赫格隆驱动系统动力站液压马达维修后成功运行6台业绩，投标时请提供相关证明文件（合同、协议或用户证明复印件）。

2.工程概述：

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约34km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

3.环境条件：

3.1环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年平均气温	17.6℃

多年平均风速：						  1.2m/s

多年年平均降水日数：							159.9d

3.2取料特性

煤种：古叙矿区的无烟煤；

原煤粒度：≤300mm；

散状密度：约1.0t/m3；

安息角：静安息角约40°，动安息角约20°。

3.3 使用条件

工作条件：	室外；

3.4设备技术参数

液压马达型号：CB560CA0N

额定扭矩：560Nm/Bar

最大速度：53rev/min

最大压力：350Bar

运行工作压力：20Mpa

驱动方式：双向驱动

生产厂家：HAGGLUND DRIVERS AB

4.乙方工作内容：

4.1乙方提供一套相同型号的液压马达以供甲方在设备检修期间正常使用，并须在原马达拆除前运抵甲方生产现场；

4.2原液压马达拆装及备用马达安装过程需乙方专业人员现场指导；

4.3对需修复的液压马达返厂解体检修，并提交解体报告，报告中应对解体情况进行详细说明并附相关损坏件图片。甲方派技术人员到现场共同确认后更换损坏部件。

5.解体检修技术要求：

5.1更换液压马达整体密封包；

5.2更换液压马达全套的耐磨环和活塞环；

5.3清扫、检查液压马达的轴承、定子环；

5.4清扫、检查液压马达凸轮环、凸轮滚子磨损情况；

5.5清扫、检查液压马达的油缸体与柱塞配合内孔的磨损情况；

5.6检查液压马达的其他零部件磨损情况；

5.7检查液压马达节流孔有无损坏或堵塞，节流孔径是否在要求范围内；

5.8液压马达的壳体、油缸、花键及带空心轴部分探伤检查有无裂纹损坏；

5.9液压马达内部的清洗保养；

5.10液压马达表面的整体喷漆处理。

5.11 以上更换的零部件由HAGGLUND DRIVERS AB生产或授权采购。

6. 检修的其它要求

6.1乙方检修工期为20天（包含设备运输时间）；

6.2乙方需在新马达安装前安排技术人员到现场指导安装、提供技术服务及现场安装见证；

6.3若乙方因故不能在预定的时间内到厂指导安装，甲方自行安装后出现故障，乙方负责免费处理。

7.修复后试验：

7.1液压马达检测无泄漏（1.25倍设计压力下试验）；

7.2液压马达是否有过载保护，并做保护试验；

7.3马达背压符合背压曲线；

上述检验乙方必须完成，并有相关检验报告。送货到厂需随产品附相关检验报告、修复工艺报告、无损探伤报告等原版资料。

8.质保期：

液压马达安装完成后，乙方修复更换部件质保3年，质保期内液压马达应无内漏、外漏及马达出力不足等现象。若质保期内出现质量问题，乙方免费提供相应修复部件的备品，并免费进行修复。在质保期内更换部件的质保期应顺延3年。